RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14111/2013 - PREGÃO Nº 002/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: "Aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos." Resultaram vencedoras as empresas conforme relacionado no quadro abaixo:

Fornecedor; Quant.; Marca; Seq.; Lote; Item; Item; Valor unitário /R$; Valor total /R$. ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP; 50; CARCI MOD. T; 1; 1; 200533; Bengala - confeccionada em madeira resistente, envernizada, sem detalhes, lisa, extremidade inferior com ponteira de borracha antiderrapante na base.; 15,00; 750,00. EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME; 70; Phoenix; 2; 1; 122885; Colchão de ar - inflável, modelo caixa de ovo, medindo 1,90 x 0,80 cm.; 80,00; 5600,00. AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP; 50; NEBULAR - DARU; 3; 1; 200535; Inalador - composto por máscara adulto e infantil (01 unidade de cada). Baixo consumo de energia, tensão: 127/220 (VCA); freqüência: 60Hz; consumo: 80W; potência: 1/40hp; sistema: pistão; registro na ANVISA. Garantia mínima de 2 anos.; 100,00; 5000,00. V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP; 15; Indaiá; 4; 1; 200536; Muleta axilar de madeira tamanho Médio – com hastes de madeira “pau marfim”, retas e envernizadas, apoio axilar com acabamento de espuma revestida em courvin, com regulagem de altura e apoio das mãos, ponteira de borracha antiderrapante na base.; 44,40; 666,00. V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP; 50; Indaiá; 5; 1; 200537; Muleta axilar de madeira tamanho Grande – com hastes de madeira “pau marfim”, retas e envernizadas, apoio axilar com acabamento de espuma revestida em courvin, com regulagem de altura e apoio das mãos, ponteira de borracha antiderrapante na base.; 43,90; 2195,00. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; 30; Carci / Regulável; 6; 1; 200538; Muleta canadense – em alumínio, com apoio de mão anatômico em polipropileno, regulagem de altura através de pino com engate, ponteiras de borracha, capacidade para suportar até 130Kg.; 33,59; 1007,70. COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA; 60; Macrolife 7011; 1; 2; 200541; Andador articulado - dobrável, confeccionado em aço com pintura epóxi, com regulagem de altura, com 02 barras, sem rodízio.; 74,00; 4440,00. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; 20; Nevoni / REF 5005; 2; 2; 200544; Aspirador portátil – capacidade de no mínimo 1,3 litros, portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Fácil limpeza e higienização, com válvula de segurança contra transbordamento do frasco e funcionamento através do sistema de diafragma. Deverá acompanhar cânulas e tubo de silicone. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt.; 241,50; 4830,00. AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP; 50; CDS; 3; 2; 200542; Cadeira de banho - dobrável, confeccionada em aço com pintura epóxi na cor branca, apoio fixo para braços e pés. Largura do assento aproximadamente de 40cm.; 165,00; 8250,00. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; 100; Prolife / Liberty Simples; 4; 2; 200540; Cadeira de rodas - dobrável, estrutura tubular em aço, assento e encosto em nylon impermeável. Pintura em epóxi na cor preta. Freios bilaterais. Rodas traseiras com no mínimo 24'' e rodas dianteiras 6'', com pneus maciços.; 237,50; 23750,00. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; 40; Prolife / Liberty Obeso; 5; 2; 201040; Cadeira de rodas reforçada, modelo obeso; 417,00; 16680,00. V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP; 20; Artmed 083; 6; 2; 200543; Cama hospitalar com colchão impermeável – em armação tubular redonda, com 2 (duas) grades, esmaltada na cor branca, com diâmetro aproximado de 50 mm e espessura mínima de 2mm. Com três travessas metálicas entre as estruturas tubulares que deverá ser confeccionada em compensado laminado de 15mm. Cabeceira móvel e regulável, sapatas de borracha antiderrapante na cor preta. Dimensões aproximadas da cama: 1,90m x 0,80m x 0,85m de altura. Colchão impermeável, revestido em courvin na cor azul Royal, densidade 28, espessura 50mm. Dimensões 1,88 x 0,80 x 0,10 m. Deverá possuir ilhós nas laterais para ventilação.; 1065,00; 21300,00.

Araucária, 11 de março de 2014.

LAURIANA SANTOS DE SOUZA
PREGOEIRO - DECRETO 26.007/2013