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AVISO DE LICITAÇÃO

TIPO MENOR PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10514/2013

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2013

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos próprios municipais, com o fornecimento de material e a disponibilização de mão de obra e equipamentos, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 1.930.000,00 (um milhão, novecentos e trinta mil reais).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº 111 até às 14:00 horas do dia 25 de novembro de 2013 e a abertura se dará no mesmo dia, às 14:30 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Pedro Druszcz, nº 160 - Centro – Araucária.

O Edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações e Compras, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Informações pelo telefone (041) 3614-1448 (DLC) 3614-1675 (Osvaldo)
Araucária, 17 de outubro de 2013.

___________________________
OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10514/2013.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2013.

A Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto n° 26.008/2013 do Município de Araucária, Estado do Paraná, torna público que de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, bem como pelo Decreto Municipal nº 10.565/93, receberá de conformidade com a presente licitação, até às 14:00 horas do dia 25 de novembro de 2013, no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração, na sede da Prefeitura de Araucária, sito na Rua Pedro Druszcz, nº 111, térreo, dois envelopes contendo, respectivamente, Habilitação e Proposta, para a Contratação de empresa de engenharia para execução do objeto no Município de Araucária, conforme solicitado no Ofício n° 556/2013 e RMS’s 3728 e 4369/2013 da Secretaria Municipal de  Obras Públicas e Transporte, no Ofício n° 264/2013 e RMS’s 3929, 3934, 3937, 3938, 3939, 3940 e 3941/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, e no Ofício n° 88/2013 e RMS 3986/2013 do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
Somente serão aceitos para fins de participação nesta licitação os envelopes protocolados no endereço acima, através da empresa interessada.

Não é admitido consórcio.

A abertura dos envelopes iniciar-se-á às 14:30 horas do dia 25 de novembro de 2013, no endereço indicado no Aviso desta Licitação.

“REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”

1. OBJETO
1.1.
Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos próprios municipais, com o fornecimento de material e a disponibilização de mão de obra e equipamentos, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DO PREÇO MÁXIMO

2.1.
O preço total máximo fixado pelo Município para o objeto desta licitação, através das secretarias participantes, é de R$ 1.930.000,00 (um milhão, novecentos e trinta mil reais).

3.
FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitação do presente Edital) devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte e pela secretaria/órgão solicitante, acompanhadas do Termo de Recebimento e ateste da medição da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte.
3.2. As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e/ou contrato.

3.3. O pagamento ficará condicionado à apresentação das Certidões Negativas da Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Município (CONTRATANTE) poderá promover a retenção na fonte de tributos e encargos, conforme legislação vigente. O pagamento ocorrerá por depósito bancário devendo o contratado apor na Nota Fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão feitos os depósitos.

3.4. Deverão ser apresentadas notas fiscais distintas para serviços (mão-de-obra) e materiais, sujeitando-se os seus valores as retenções fiscais e tributárias na forma da lei.
4. DOS PRAZOS

4.1. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação expressa da vencedora, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, podendo o Município de Araucária exercer o disposto no § 2º art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. Para o início dos serviços, o prazo é de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços. 

4.3. O prazo para a conclusão total dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

4.4. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do mesmo.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. 
Os recursos financeiros para pagamento do valor estimado no ano de 2013, resultante desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, correrão pelo orçamento de 2013 em dotação orçamentária própria, conforme quadro abaixo, previsto na LDO e no PPA, e o valor restante para o exercício de 2014, estará previsto na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, bem como no PPA:

	ÓRGÃO
	DOTAÇÃO
	AÇÃO

PPA
	FONTE

	SMOP
	26.01.26.782.0006.2063 - 3390391600
	992
	1000

	SMSA
	12.01.10.301.0005.2024 - 3390391600
	960
	1000

	
	12.01.10.303.0005.2022 - 3390391600
	269
	1326

	
	12.01.10.301.0005.2080 - 3390391600
	964
	3495

	
	12.01.10.304.0005.2085 - 3390391600
	973
	1497

3510

	
	12.01.10.305.0005.2086 - 3390391600
	974
	1497

3497

	FUNREBOM
	22.01.04.122.0002.2056 - 3390391600
	589
	3515


6. DO PROCEDIMENTO

6.1.
O procedimento licitatório será julgado em duas etapas subseqüentes, denominadas de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA "

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”

" CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2013

"ABERTURA: DIA 25/11/2013 ÀS 14:30 HORAS"

"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAÇÃO"

“NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREÇO ELETRÔNICO”

7.2. Deverá conter os documentos abaixo exigidos:

7.2.1. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.2.1.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos com mesmo prazo de antecedência de emissão.

7.2.1.3. Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.2.1.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade;

7.2.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;

7.2.1.6. Certidão Negativa de Débito para com o Seguro Social – INSS, dentro de seu prazo de validade;

7.2.1.7. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dentro de seu prazo de validade.

7.2.1.8. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).

7.2.2.  Habilitação Econômico – Financeira:

7.2.2.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida com antecedência máxima de 60 dias a contar da data de abertura da licitação;
7.2.2.2. Comprovação de que possui Capital Social de no mínimo 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou Patrimônio Líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

7.2.2.3. Declaração, assinada pelo representante legal e contador da empresa, de boa situação financeira por meio dos índices econômicos (LG – liquidez geral, LC – liquidez corrente, SG – solvência geral), obtidos através das fórmulas abaixo, que deverão ser maiores ou iguais a 1,5 (um inteiro e cinco décimos):

	LG =
	Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

	
	

	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante

	
	

	SG =
	Ativo total

	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo


7.2.2.4. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do último exercício social encerrado, já exigível e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

7.2.2.4.1. Serão consideradas e aceitas, na forma da lei, as demonstrações contábeis que atendam as seguintes exigências:

7.2.2.4.1.1. 
Quando se tratar de empresa S/A apresentar as publicações do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE no Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação.

7.2.2.4.1.2. 
Quando se tratar de empresa de outra forma societária apresentar cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, extraídas do Livro Diário com a devida numeração de página e acompanhadas das cópias dos Termos de abertura e encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente, contendo: identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela administração da empresa; identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

7.2.2.4.1.3.
Quanto à exigibilidade dos documentos: até abril de cada ano apresentar os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após abril somente do último exercício, e para empresa optante pelo SPED até junho de cada ano apresentar os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após junho somente do último exercício.
7.2.3. Habilitação Técnica:

7.2.3.1. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de validade. As empresas que não possuem Registro no CREA no Estado do Paraná deverão apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA - PR para execução da obra.

7.2.3.2. Atestado de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O Atestado deverá conter o nome do responsável técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

7.2.3.2.1. O Atestado deverá possuir:

a) Carimbo ou selo de Registro no CREA;
b) Comprovação de execução de serviços de construção civil compatíveis com o objeto desta licitação;
c) Entende-se por obra/serviço equivalente com o objeto da presente licitação, a execução/prestação que possua, no mínimo, quantitativo igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) da obra ou serviço do objeto proposto.
7.2.3.3. Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual comprove a aptidão do Responsável Técnico indicado pela proponente para execução dos serviços, devendo constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O Atestado de capacidade técnica e a certidão de acervo técnico deverão referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional;

7.2.3.4. Ofício indicando o engenheiro civil que atuará como responsável técnico pela execução dos serviços contratados, acompanhado de prova de o engenheiro pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa (comprovação através de apresentação de contrato social, no caso de sócio; cópia da carteira de trabalho ou contrato particular de prestação de serviço; prova de sua eleição como Diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura deste procedimento licitatório; ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA onde conste como responsável técnico);

7.2.3.5. Ofício do engenheiro civil indicado aceitando a incumbência de responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome deverá constar na ART dos serviços;

7.2.3.6. Declaração de que dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto da licitação;

7.2.3.7. Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, a ser realizada pelo engenheiro responsável técnico da empresa, que deverá comprovar esta responsabilidade através de apresentação da certidão de registro no CREA e carteira de identidade; 
7.2.3.7.1. É necessário o agendamento prévio da visita com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, pelos telefones: (41) 3614-7580 e (41) 3614 – 7609, com o(a) Engenheiro(a) Débora dos Anjos Dangui. O agendamento deve ser feito com, no máximo, 05 (cinco) dias de antecedência da data de abertura da licitação e será única com todos os empreiteiros.
7.2.4.
Outras Comprovações da Habilitação:

7.2.4.1. Declarações da proponente, assinadas por representante legal ou procurador da empresa, devidamente identificado através da documentação apresentada no envelope Habilitação, devendo obedecer ao conteúdo dos modelos constantes do ANEXO I deste Edital;

7.2.4.2. Caso queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006, deverá apresentar declaração assinada pelo representante legal e contador da empresa, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação, informando, sob pena de lei, que a proponente enquadra-se na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte. Na declaração deverá constar o nome e o número do CRC do contador que a assina.
7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação

7.2.5.1. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Araucária substitui a apresentação dos documentos que dele constam, desde os referidos documentos estejam dentro do prazo de validade;

7.2.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

7.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitação deverão ser apresentados em fotocópia autenticada, ou cópia simples, acompanhada do original correspondente, para autenticação pela Comissão, no ato de sua apresentação, na sessão de Habilitação;
7.2.5.4. O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação.
8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo em seu lado exterior frontal os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”

" CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2013

"ABERTURA: DIA 25/11/2013 ÀS 14:30 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

 “NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREÇO ELETRÔNICO”

8.2. A proposta deverá, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

8.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e assinada pelo representante ou procurador legalmente constituído, com endereço, telefone, número do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo identificador, contendo: o objeto da licitação, prazo de validade da proposta, prazo de execução do objeto e o preço global em algarismos e por extenso;

8.2.2. Planilha de preços, contendo o quadro de quantidades com os preços unitários e o preço total – aplicado o desconto – de todos os itens, de acordo com o Anexo II deste Edital, devidamente assinado por Engenheiro Responsável Técnico da empresa;
8.2.2.1. CD ou DVD contendo a planilha de itens, devidamente preenchida com os valores unitários de todos os itens cotados. A referida planilha está disponível para download no endereço http://www.araucaria.pr.gov.br, no menu licitações/ avisos/concorrências-abertos.
8.2.2.2.
O não atendimento ao contido no subitem 8.2.2.1 não acarretará a desclassificação da proposta, porém ressalta-se a importância do preenchimento para celeridade da sessão pública.
8.2.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos após a data-limite da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA, especificada no preâmbulo deste Edital, tal prazo ficará suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

8.2.4. O ofício proposta e a planilha de preços devem ser apresentados em uma via impressa em formulário próprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou rasuras;

8.2.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os descontos ou despesas (despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com mão de obra e transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.2.6. O percentual de desconto, único, linear e diferente de zero, sobre a tabela de preços constante no Anexo II do Edital, deverá ser apresentado com apenas duas casas decimais após a vírgula, desconsiderando-se a terceira casa, independente de arredondamentos;

8.3. Será necessária a apresentação de “Composição de Preços Unitários” para análise de sua viabilidade, mediante a comprovação de que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da proposta, quando o valor global proposto tiver percentual de desconto aplicado superior a 12% (doze por cento).
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Os envelopes deverão ser entregues devidamente lacrados e identificados na forma dos itens 7.1. e 8.1., até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação.

9.2. Não será concedido prazo adicional para a apresentação de documentos exigidos pela Licitação e não incluídos nos respectivos envelopes.

9.3.
A sessão pública de abertura iniciar-se-á conforme horário e endereço indicados no Aviso desta Licitação.

9.4. Os representantes deverão entregar à Comissão de Licitação a sua credencial acompanhada da Carteira de Identidade.

9.5. Cada Empresa deverá ter um único representante, o qual não poderá representar outra empresa na mesma licitação.

9.6. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.

9.7. À licitante inabilitada será devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, após a desistência expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

9.8. Se houver desistência expressa da interposição de recurso pela unanimidade das proponentes, na mesma reunião serão abertos os envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.

9.9. A seu critério, a Comissão de Licitação poderá designar nova data para a abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

9.10. Dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas no ato pela Comissão e serão registradas em Ata.

9.11. Os documentos de Habilitação e Proposta, bem como as Atas lavradas nas sessões públicas serão assinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e licitantes presentes.

10.
JULGAMENTO

10.1. A presente licitação é do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL, a ser obtido através do maior desconto linear a ser aplicado sobre os preços unitários constantes no Quadro de Quantidades e Custos/tabela de preços da SMOP - do Anexo II”.
10.2. Será julgada inabilitada a proponente que, na apreciação do conteúdo do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAÇÃO”, deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 7 deste edital.
10.3. Será julgada desclassificada a proponente que, na apreciação do conteúdo do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":

10.3.1. Deixar de atender qualquer exigência desta licitação e/ou colocar documentos em envelopes trocados;

10.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste Edital;

10.3.3. Não apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotadolote propopo e ou apresentar preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

10.3.4. Serão desclassificadas as propostas cujo preço total forem superiores ao máximo estabelecido pelo MUNICÍPIO;

10.3.5. Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexeqüíveis, bem como as que não atenderem às exigências desta Licitação, as propostas que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores correntes do mercado, obedecido o disposto nos parágrafos do Artigo 48 da Lei nº 8666/93;

10.3.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item do quadro de quantidades e custos fornecido  valor irrisório ou de valor zero e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos serviços contantes do quadro de quantidades;

10.4. Será vencedora a proponente que oferecer menor preço global, obtido através do maior desconto linear a ser aplicado sobre os preços unitários, através de medições pelos preços unitários. Existindo discrepância entre o preço total proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicação do preço unitário proposto pelas quantidades, prevalecerá o segundo. A proposta será conferida e corrigida utilizando-se os preços unitários propostos através do uso do Excel com a seguinte fórmula {=arred(célula da quantidade * célula do preço unitário;2)}.

10.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor preço global, após obedecido o disposto no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá a um sorteio, do qual resultará o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos benefícios da LC 123/06 e que tenha apresentado a declaração do item 7.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06, este deverá protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o preço consignado em ata acompanhada da composição de preços unitários de todos os itens do quadro de quantidade e custos. O não protocolo previsto acima acarretará na desclassificação da proposta consignada em ata.

10.6. Após publicação do resultado final, a Comissão encaminhará o processo à Autoridade Superior para fins de adjudicação e homologação.

10.7. A assinatura do contrato se dará mediante a prestação da garantia de execução exigida no item 12 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

11. DOS RECURSOS

11.1. Os recursos atenderão ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

11.2.
Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araucária, cujo endereço consta no Aviso desta Licitação, e endereçados à autoridade subscritora deste Edital.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.2. O valor da caução de garantia de execução é de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do termo de contrato de empreitada;

12.3. A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, deverá apresentar comprovação de formalização da caução de garantia de execução, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais;

12.4. A caução de garantia de execução poderá ser efetuada mediante:

12.4.1. Caução em Dinheiro, Cheque Administrativo nominal ao contratante, ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

12.4.2. Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

12.4.3. Seguro-garantia de execução em apólice nominal ao contratante e emitida por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

12.4.4.
No caso da caução ser efetuada em dinheiro, esta deverá ser feita através de depósito no Banco do Brasil (001), Agência Araucária (1467-2), Conta Corrente (45251-3), Identificação do Depósito CNPJ DA EMPRESA;

12.4.5. A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, e será devolvida no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o protocolo do mesmo;
12.4.6. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de garantia;

12.5. No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de contrato por culpa da contratada, serão aplicadas as disposições constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.6. A devolução da caução, ou o valor que dela restar dar-se-á mediante a apresentação de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras e serviços, são de inteira responsabilidade da contratada.

13. DA PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO

13.1. Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

14. DAS PENALIDADES

14.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total dos serviços, no caso da vencedora dar causa à rescisão do contrato ou no caso de não cumprir o contido no item 4.1.

14.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos serviços, por dia de atraso, no caso da vencedora não cumprir os prazos dos itens 4.2., 4.3. até o limite máximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando poderá ser rescindida a contratação. A mesma penalidade será aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência.

14.3. No caso da contratada não cumprir as condições estabelecidas no presente Edital, poderá ser: 

14.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a Prefeitura do Município de Araucária, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

14.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

14.3.3. Advertência no diário de obras;

14.3.4. Advertência através de Ofício.

14.4. As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo na forma do § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

15. NORMAS E CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Competirá à vencedora a admissão dos operários, operadores, motoristas e técnicos necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e demais exigências das leis trabalhistas, podendo o Município solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da contratada, ficando a contratante isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os equipamentos deverão ser colocados à disposição com operadores e/ou motoristas habilitados para a função;

15.2. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o Município não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relação dos funcionários que executarão o serviço bem como cópia da ficha de registro destes funcionários.

15.3. As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de água e energia elétrica, necessárias à execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo Município.

15.4. A vencedora deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executará, não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. O transporte dos funcionários até o local dos serviços, bem como as despesas com a alimentação, será por conta da Empresa vencedora.

15.5. Os serviços que constituem o objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte.
15.6. Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Ainda deverá efetuar o pagamento no máximo dois dias após o recebimento do Município. Deverá ser apresentado o contrato de sub empreitada para apreciação e aprovação das condições.

16.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento feitos pelo MUNICÍPIO.

16.3. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba aos proponentes qualquer reclamação ou indenização.

16.4. O MUNICÍPIO, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.

16.5. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.6. São de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da presente licitação e a sua inadimplência não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de recolhimento do INSS dos funcionários alocados em CNPJ específico .

16.7. O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

16.8. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o exigido nesta licitação.

16.9. A vencedora obriga-se a apresentar, até o início dos serviços, as guias de recolhimento da “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/ Execução de Obras ou Serviços”, junto ao CREA/PR e relação dos funcionários que executarão o  serviço acompanhado da cópia da ficha de registro e da cópia da Carteira de Trabalho dos  mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

16.10. É facultado ao MUNICÍPIO, quando a vencedora não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço desta licitação ou revogá-la, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

16.11. As empresas deverão visitar os locais para certificação das condições e detalhes para a execução da obra, não cabendo recurso posterior à realização da licitação, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe. 

16.12. A licitante se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.13. O índice exigido no subitem 7.2.2.3 dá-se em razão de que, quando é encontrado o índice 1,5 conclui - se que a empresa tem capacidade para dar cobertura ao seu passivo com sobra de recursos financeiros, trazendo maior segurança à administração pública.

16.14. Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, qualquer cidadão poderá protocolar, impugnação ao ato convocatório desta licitação, no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº 111, térreo. As eventuais impugnações devem atender ao disposto no art. 41 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.

16.14.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

16.15. Qualquer dúvida a respeito desta licitação, a empresa deverá se dirigir à Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, sita na Rua Pedro Druszcz, n º 160, 1º andar, Araucária, PR., Telefone (41) 3614-1716, ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

16.16. Integram o presente Edital:

a) Anexo I – Modelos de declarações e de autorização;
b) Anexo II – Termo de referência, detalhamento do Objeto e da Execução;
c) Anexo III – Minuta do Contrato;

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de outubro de 2013.

_____________________________

OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

ANEXO I
MODELOS DE DECLARAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
Local e data

_______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
Local e data

______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

AUTORIZAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, Identificação do proponente, autoriza nosso funcionário, Sr. __________________, RG nº ___________________, a participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data

_____________________________________


Assinatura e identificaçãodo representante legal

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
1.
QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

LOTE ÚNICO

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	UNID. MEDIDA
	CUSTOS
	TOTAL COM BDI

	
	
	MATERIAL
	MÃO DE OBRA
	TOTAL
	

	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	
	
	

	ADMINISTRACAO DE OBRA
	
	
	
	
	

	FECHAMENTOS
	
	
	
	
	

	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X
	M2
	9,01
	20,99
	30,00
	37,97

	LIGACOES PROVISORIAS
	
	
	
	
	

	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR
	UN
	540,14
	485,52
	1.025,66
	1.298,08

	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
	UN
	513,12
	161,84
	674,96
	854,23

	BARRACAO DE OBRA
	
	
	
	
	

	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
	UN
	1.217,93
	1.068,61
	2.286,54
	2.893,85

	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI
	M2
	42,16
	111,32
	153,48
	194,24

	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
	MES
	456,37
	-
	456,37
	577,58

	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
	MES
	496,83
	-
	496,83
	628,79

	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
	MES
	712,02
	-
	712,02
	901,13

	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
	MES
	768,38
	-
	768,38
	972,46

	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
	MES
	796,26
	-
	796,26
	1.007,75

	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
	
	
	
	
	

	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	M2
	173,16
	29,12
	202,28
	256,01

	PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM
	UN
	35,30
	3,36
	38,66
	48,93

	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	59,77
	10,12
	69,89
	88,45

	SINALIZACAO
	
	
	
	
	

	INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M
	UN
	17,51
	12,01
	29,52
	37,36

	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
	M
	0,41
	1,01
	1,42
	1,80

	TOPOGRAFIA
	
	
	
	
	

	LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO
	M
	0,10
	0,48
	0,58
	0,73

	ANDAIMES
	
	
	
	
	

	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE
	M/MES
	11,00
	4,20
	15,20
	19,24

	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO
	M2
	3,23
	2,49
	5,72
	7,24

	ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A
	M2
	4,48
	8,69
	13,17
	16,67

	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A
	M2
	6,29
	7,40
	13,69
	17,33

	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES
	M2
	1,11
	0,84
	1,95
	2,47

	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M
	M2
	10,72
	2,30
	13,02
	16,48

	DIVERSOS
	
	
	
	
	

	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA
	M
	153,63
	30,40
	184,03
	232,91

	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
	M2
	9,70
	6,07
	15,77
	19,96

	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
	M2
	28,13
	18,51
	46,64
	59,03

	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS
	M2
	15,72
	18,51
	34,23
	43,32

	CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
	M2
	5,52
	12,59
	18,11
	22,92

	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	

	ESCAVACAO MANUAL
	
	
	
	
	

	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
	M3
	-
	20,14
	20,14
	25,49

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1,50M
	M3
	-
	62,93
	62,93
	79,64

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.
	M3
	-
	92,29
	92,29
	116,80

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.
	M3
	-
	109,07
	109,07
	138,04

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
	M3
	-
	40,27
	40,27
	50,97

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
	M3
	-
	46,98
	46,98
	59,46

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
	M3
	-
	75,51
	75,51
	95,57

	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
	M3
	-
	92,29
	92,29
	116,80

	ESCAVACAO MECANICA
	
	
	
	
	

	CORTE E ATERRO COMPENSADO
	M3
	4,17
	-
	4,17
	5,28

	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M
	M3
	3,62
	0,46
	4,08
	5,16

	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M
	M3
	3,69
	0,47
	4,16
	5,26

	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M
	M3
	3,75
	0,48
	4,23
	5,35

	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M
	M3
	3,81
	0,48
	4,29
	5,43

	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M
	M3
	3,92
	0,49
	4,41
	5,58

	ESGOTAMENTO
	
	
	
	
	

	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE
	CH
	3,67
	0,84
	4,51
	5,71

	ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO
	M3
	-
	1,41
	1,41
	1,78

	ESCORAMENTO
	
	
	
	
	

	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA
	M2
	11,39
	26,71
	38,10
	48,22

	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA
	M2
	4,75
	20,29
	25,04
	31,69

	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO
	M2
	2,06
	4,30
	6,36
	8,05

	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO
	M2
	10,36
	15,37
	25,73
	32,56

	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO
	M2
	15,98
	19,20
	35,18
	44,52

	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"
	M2
	67,94
	35,30
	103,24
	130,66

	ATERRO MANUAL
	
	
	
	
	

	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE
	M3
	-
	29,37
	29,37
	37,17

	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO
	M3
	13,20
	25,17
	38,37
	48,56

	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO - ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, J A CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DOMATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REATERRO
	M3
	3,25
	25,17
	28,42
	35,97

	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)
	M3
	-
	25,17
	25,17
	31,86

	REATERRO VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS
	M3
	-
	21,14
	21,14
	26,75

	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM.
	M3
	-
	17,62
	17,62
	22,30

	REATERRO MANUAL DE VALAS
	M3
	-
	25,17
	25,17
	31,86

	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO
	M3
	0,65
	3,78
	4,43
	5,61

	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO
	M3
	-
	3,78
	3,78
	4,78

	ATERRO MECANICO
	
	
	
	
	

	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
	M3
	5,48
	6,16
	11,64
	14,73

	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO
	M3
	40,96
	6,16
	47,12
	59,64

	COMPACTACAO MECANICA
	
	
	
	
	

	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)
	M3
	1,56
	6,71
	8,27
	10,47

	FUNDACOES
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - FUNDACOES
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
	M3
	-
	124,46
	124,46
	157,52

	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL
	M3
	-
	54,54
	54,54
	69,03

	ESTACA TIPO BROCA
	
	
	
	
	

	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN - LOCO, 20 MPA
	M
	21,82
	37,61
	59,43
	75,21

	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN - LOCO
	M
	14,67
	24,05
	38,72
	49,00

	FORMAS
	
	
	
	
	

	FORMAS PARA FUNDACOES
	
	
	
	
	

	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.
	M2
	15,22
	20,93
	36,15
	45,75

	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.
	M2
	19,00
	1,89
	20,89
	26,44

	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
	
	
	
	
	

	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
	M2
	17,35
	21,24
	38,59
	48,84

	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS
	M2
	1,75
	8,10
	9,85
	12,47

	FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.
	M2
	30,09
	40,46
	70,55
	89,29

	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM
	M2
	15,45
	22,25
	37,70
	47,71

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
	M2
	16,98
	15,69
	32,67
	41,35

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
	M2
	12,39
	12,86
	25,25
	31,96

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
	M2
	8,65
	10,61
	19,26
	24,38

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	19,52
	15,69
	35,21
	44,56

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	13,80
	12,86
	26,66
	33,74

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	9,25
	10,61
	19,86
	25,13

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	7,50
	9,26
	16,76
	21,21

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	25,10
	20,32
	45,42
	57,48

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	17,40
	17,06
	34,46
	43,61

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	11,42
	14,44
	25,86
	32,73

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
	M2
	8,08
	12,98
	21,06
	26,65

	ESCORAMENTO DE FORMAS
	
	
	
	
	-

	EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.
	M3
	9,37
	10,47
	19,84
	25,11

	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA
	M2
	4,76
	12,28
	17,04
	21,57

	ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIR A DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3 VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 CM) 4 VEZES.
	M3
	2,60
	3,44
	6,04
	7,64

	ESCORAMENTO FORMAS H=3,30 A 3,50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A
	M3
	4,19
	3,74
	7,93
	10,04

	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X, PINHO 3A
	M3
	4,83
	4,32
	9,15
	11,58

	JUNTA DE DILATACAO
	
	
	
	
	

	JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM
	M2
	7,78
	1,14
	8,92
	11,29

	ARMADURAS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - ARMADURAS
	
	
	
	
	

	ARMACAO CA-50
	
	
	
	
	

	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
	KG
	3,79
	2,09
	5,88
	7,44

	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
	KG
	3,63
	1,47
	5,10
	6,45

	ARMACAO ACO CA - 50 P/1,0M3 DE CONCRETO
	UN
	269,39
	141,61
	411,00
	520,16

	ARMACAO CA-60
	
	
	
	
	

	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
	KG
	4,22
	2,02
	6,24
	7,90

	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
	KG
	4,12
	1,42
	5,54
	7,01

	ARMACAO EM TELAS
	
	
	
	
	

	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q - 138 (ACO CA - 60 4,2MM C/10CM)
	KG
	4,80
	0,61
	5,41
	6,85

	ACOS
	
	
	
	
	

	CORTE E DOBRA DE ACO
	
	
	
	
	

	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA - 50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
	KG
	-
	2,12
	2,12
	2,68

	CORTE ACO CA - 25 DIAM 6,3 A 8,0MM
	KG
	-
	2,02
	2,02
	2,56

	CORTE ACO CA-5AB OU CA-50A DIAM ACIMA 12,5MM
	KG
	-
	1,83
	1,83
	2,32

	CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,0MM
	KG
	-
	2,43
	2,43
	3,08

	CONCRETOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
	M3
	-
	124,46
	124,46
	157,52

	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO
	M2
	-
	47,36
	47,36
	59,94

	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO
	M3
	-
	162,76
	162,76
	205,99

	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
	M2
	227,64
	17,87
	245,51
	310,72

	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
	M2
	146,40
	23,82
	170,22
	215,43

	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)
	KG
	50,33
	7,08
	57,41
	72,66

	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO
	M2
	0,02
	3,21
	3,23
	4,09

	CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS.
	M3
	158,17
	-
	158,17
	200,18

	NAO ESTRUTURAL PREPARO MECANICO
	
	
	
	
	

	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
	M3
	141,41
	50,34
	191,75
	242,68

	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
	M3
	171,92
	50,34
	222,26
	281,29

	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO
	M3
	206,56
	143,10
	349,66
	442,53

	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
	M3
	145,40
	116,99
	262,39
	332,08

	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO
	
	
	
	
	

	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF
	M3
	754,52
	617,74
	1.372,26
	1.736,73

	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
	M3
	223,45
	50,34
	273,79
	346,51

	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM BETONEIRA COM IMPERMEABILIZANTE FCK=15MPA SEM LANCAMENTO
	M3
	246,17
	50,34
	296,51
	375,26

	CONCRETO FCK= 15,0 MPA ( 1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
	M3
	222,32
	122,87
	345,19
	436,87

	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO
	M3
	237,66
	47,87
	285,53
	361,37

	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO
	M3
	248,73
	46,79
	295,52
	374,01

	ESTRUTURAL USINADO
	
	
	
	
	

	CONCRETO USINADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	260,76
	126,32
	387,08
	489,89

	CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	274,83
	126,32
	401,15
	507,70

	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	295,95
	126,32
	422,27
	534,42

	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	277,78
	35,35
	313,13
	396,30

	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	292,55
	35,35
	327,90
	414,99

	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	314,73
	35,35
	350,08
	443,06

	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	342,95
	35,35
	378,30
	478,78

	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	M3
	359,04
	35,35
	394,39
	499,14

	CONCRETO PROJETADO
	
	
	
	
	

	EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO, COM CONSUMO DE CIMENTO 350KG/M3
	M3
	1.281,58
	415,88
	1.697,46
	2.148,31

	PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	
	
	
	
	

	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
	M3
	0,34
	126,32
	126,66
	160,30

	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
	M3
	0,34
	65,63
	65,97
	83,49

	LASTROS
	
	
	
	
	

	AGREGADO
	
	
	
	
	

	LASTRO DE BRITA
	M3
	48,72
	16,78
	65,50
	82,90

	LASTRO DE AREIA MEDIA
	M3
	66,13
	16,78
	82,91
	104,93

	LASTRO DE SEIXO ROLADO APILOADO
	M3
	78,76
	20,98
	99,74
	126,23

	CONCRETO SIMPLES
	
	
	
	
	

	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL
	M3
	156,66
	107,58
	264,24
	334,42

	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO
	M2
	4,24
	8,67
	12,91
	16,34

	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO
	M3
	141,41
	288,83
	430,24
	544,51

	LASTRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	
	
	
	
	

	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M3
	241,61
	288,83
	530,44
	671,32

	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	7,25
	8,67
	15,92
	20,15

	LAJES
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - LAJES
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO
	M3
	-
	162,76
	162,76
	205,99

	LAJES PRE-MOLDADAS
	
	
	
	
	

	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.
	M2
	45,11
	21,47
	66,58
	84,26

	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
	M2
	49,94
	24,97
	74,91
	94,81

	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
	M2
	69,82
	27,67
	97,49
	123,38

	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
	M2
	39,77
	18,25
	58,02
	73,43

	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
	M2
	34,66
	16,25
	50,91
	64,43

	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
	M2
	38,66
	19,26
	57,92
	73,30

	ACABAMENTO DE LAJE
	
	
	
	
	

	ELEMENTOS DIVERSOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO
	M3
	-
	109,07
	109,07
	138,04

	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS
	
	
	
	
	

	CINTA, VERGA E CONTRAVERGA
	
	
	
	
	

	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60,BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
	M
	7,14
	4,25
	11,39
	14,42

	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A
	M
	6,75
	4,75
	11,50
	14,55

	CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
	M2
	72,99
	36,48
	109,47
	138,55

	ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	SUPORTE APOIO CAIXA D'AGUA BARROTES MADEIRA DE 1A
	UN
	15,46
	-
	15,46
	19,57

	APARELHOS DE APOIO NEOPRENE
	
	
	
	
	

	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)
	KG
	69,87
	1,30
	71,17
	90,07

	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
	DM3
	161,46
	1,30
	162,76
	205,99

	ALVENARIA
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
	M3
	-
	33,56
	33,56
	42,47

	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
	M3
	-
	20,98
	20,98
	26,55

	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO
	M3
	-
	38,30
	38,30
	48,47

	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
	M3
	-
	47,87
	47,87
	60,58

	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL
	M3
	-
	54,54
	54,54
	69,03

	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO
	M2
	-
	8,39
	8,39
	10,62

	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA
	M2
	1,71
	0,70
	2,41
	3,05

	TIJOLOS MACICOS
	
	
	
	
	

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	112,16
	43,82
	155,98
	197,41

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	64,16
	34,31
	98,47
	124,62

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	34,03
	18,73
	52,76
	66,77

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	185,35
	66,33
	251,68
	318,53

	TIJOLOS FURADOS
	
	
	
	
	

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10X10X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM
	M2
	23,96
	31,61
	55,57
	70,33

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	15,94
	25,45
	41,39
	52,38

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM
	M2
	13,35
	21,07
	34,42
	43,56

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
	M2
	13,24
	16,73
	29,97
	37,93

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM
	M2
	28,02
	22,04
	50,06
	63,36

	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
	M2
	27,45
	31,94
	59,39
	75,16

	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA
	M2
	12,57
	21,15
	33,72
	42,68

	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
	M2
	21,28
	31,81
	53,09
	67,19

	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSADE ASSENTAMENTO
	M2
	10,74
	14,77
	25,51
	32,29

	APARENTES
	
	
	
	
	

	ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
	M2
	70,14
	55,61
	125,75
	159,15

	ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA 23CM), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM.
	M2
	187,91
	80,40
	268,31
	339,57

	ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM A CHATO (ESPESSURA 11CM), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM
	M2
	98,41
	50,07
	148,48
	187,92

	BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	

	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.
	M2
	27,38
	15,22
	42,60
	53,91

	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60
	M2
	30,96
	20,23
	51,19
	64,79

	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO
	UN
	80,05
	49,28
	129,33
	163,68

	MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M
	7,25
	3,79
	11,04
	13,97

	BLOCO DE CONCRETO VEDACAO
	
	
	
	
	

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	28,43
	13,93
	42,36
	53,61

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	47,96
	15,09
	63,05
	79,80

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM
	M2
	42,22
	15,88
	58,10
	73,53

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE, COM JUNTA DE 10MM
	M2
	29,11
	5,08
	34,19
	43,27

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM
	M2
	35,45
	14,69
	50,14
	63,46

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM
	M2
	28,45
	12,48
	40,93
	51,80

	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, 4.5MPA, ARGAMASSA TRACO 1:5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	48,26
	13,93
	62,19
	78,71

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	50,36
	17,10
	67,46
	85,38

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	32,89
	13,93
	46,82
	59,26

	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M2
	63,82
	17,44
	81,26
	102,84

	BLOCO DE CONCRETO CELULAR
	
	
	
	
	

	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
	M2
	60,70
	4,81
	65,51
	82,91

	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
	M2
	121,46
	9,07
	130,53
	165,20

	ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS.
	M2
	39,02
	20,42
	59,44
	75,23

	ALVENARIA TIJOLO MACICO 7X10X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ P/CAIXAS ENTERRADAS
	M2
	140,78
	57,46
	198,24
	250,89

	ELEMENTO VAZADO CERAMICO
	
	
	
	
	

	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
	M2
	48,59
	21,24
	69,83
	88,38

	ELEMENTO VAZADO CONCRETO
	
	
	
	
	

	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	93,79
	17,59
	111,38
	140,96

	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	93,99
	17,59
	111,58
	141,22

	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	148,49
	20,97
	169,46
	214,47

	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	113,60
	20,90
	134,50
	170,22

	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA25
	M2
	95,47
	30,99
	126,46
	160,05

	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 7X50X50CM, ASSENTADOS COM AR GAMASSA 1:7 CIMENTO:AREIA, PREPARO MANUAL
	M2
	93,33
	17,53
	110,86
	140,30

	ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A - NEO REX CIMENTO/AREIA 1:4
	M2
	94,49
	20,82
	115,31
	145,94

	BLOCO DE VIDRO
	
	
	
	
	

	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO
	M2
	233,73
	83,61
	317,34
	401,63

	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
	M2
	234,29
	81,74
	316,03
	399,97

	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
	M2
	253,04
	81,73
	334,77
	423,68

	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
	M2
	142,04
	81,73
	223,77
	283,20

	ALVENARIA EM PEDRA
	
	
	
	
	

	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
	M3
	94,99
	166,78
	261,77
	331,30

	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA)
	M3
	86,19
	166,78
	252,97
	320,16

	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)
	M3
	82,49
	166,78
	249,27
	315,48

	ENCUNHAMENTO
	
	
	
	
	

	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X2 0CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTOE AREIA)
	M
	12,60
	12,43
	25,03
	31,68

	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M
	9,83
	5,31
	15,14
	19,16

	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M
	4,92
	3,46
	8,38
	10,61

	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M
	10,02
	5,31
	15,33
	19,40

	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M
	5,01
	3,46
	8,47
	10,72

	ALVENARIA DE EMBASAMENTO
	
	
	
	
	

	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	M3
	629,34
	155,96
	785,30
	993,88

	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO
	M3
	206,14
	80,72
	286,86
	363,05

	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM
	M3
	154,19
	165,99
	320,18
	405,22

	DIVISORIAS E PAREDES
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - DIVISORIAS E PAREDES
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE
	M2
	-
	4,20
	4,20
	5,32

	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO
	M2
	-
	3,36
	3,36
	4,25

	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE
	M2
	-
	8,39
	8,39
	10,62

	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO
	M2
	-
	4,74
	4,74
	6,00

	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO
	M2
	-
	9,47
	9,47
	11,99

	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS
	M2
	-
	14,21
	14,21
	17,98

	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	-
	29,60
	29,60
	37,46

	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	0,54
	8,10
	8,64
	10,93

	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	1,34
	16,18
	17,52
	22,17

	DIVISORIAS
	
	
	
	
	

	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
	M2
	45,30
	124,83
	170,13
	215,32

	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
	M2
	448,84
	76,41
	525,25
	664,76

	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
	M2
	339,56
	76,41
	415,97
	526,45

	DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS
	M2
	98,17
	161,84
	260,01
	329,07

	DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA ESPESSURA 12MM COM VIDRO LISO ESPESSURA 4MM NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS
	M2
	129,53
	166,58
	296,11
	374,76

	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	84,57
	-
	84,57
	107,03

	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	200,85
	-
	200,85
	254,20

	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	84,57
	-
	84,57
	107,03

	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	200,85
	-
	200,85
	254,20

	DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL FERRAGENS.
	M2
	93,51
	-
	93,51
	118,35

	DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA CHAPA LAMINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	209,31
	-
	209,31
	264,90

	DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS E VIDRO.
	M2
	93,51
	-
	93,51
	118,35

	DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	209,31
	-
	209,31
	264,90

	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	89,43
	-
	89,43
	113,18

	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	209,31
	-
	209,31
	264,90

	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L""T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	89,43
	-
	89,43
	113,18

	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EMCHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
	M2
	209,31
	-
	209,31
	264,90

	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"
	M2
	44,55
	83,72
	128,27
	162,34

	PAREDE
	
	
	
	
	

	PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS
	M3
	262,98
	146,55
	409,53
	518,30

	COBERTURA
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA
	
	
	
	
	

	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR
	M2
	1,85
	1,68
	3,53
	4,47

	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO
	M2
	-
	5,03
	5,03
	6,37

	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS
	M2
	-
	2,10
	2,10
	2,66

	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO
	M2
	-
	6,07
	6,07
	7,68

	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS
	M2
	-
	4,05
	4,05
	5,13

	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO
	M2
	-
	10,12
	10,12
	12,81

	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS
	M2
	-
	8,10
	8,10
	10,25

	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO
	M2
	-
	4,20
	4,20
	5,32

	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS
	M2
	-
	2,94
	2,94
	3,72

	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS
	M
	-
	2,52
	2,52
	3,19

	RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO
	M
	-
	1,68
	1,68
	2,13

	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M
	0,01
	1,04
	1,05
	1,33

	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M
	0,07
	3,14
	3,21
	4,06

	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M
	0,17
	8,38
	8,55
	10,82

	RECOLOCACAO DE FERRAGENS PARA MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	UN
	-
	6,28
	6,28
	7,95

	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M2
	-
	6,76
	6,76
	8,56

	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M2
	-
	21,47
	21,47
	27,17

	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M
	0,36
	10,26
	10,62
	13,44

	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS
	M2
	-
	3,70
	3,70
	4,68

	RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M2
	0,15
	6,07
	6,22
	7,87

	RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 44 OU 49 CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO NOVOS, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	0,15
	6,07
	6,22
	7,87

	RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90 CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO NOVOS, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	0,05
	6,07
	6,12
	7,75

	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA
	
	
	
	
	-

	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
	M2
	22,67
	11,96
	34,63
	43,83

	ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE
	M2
	19,94
	5,70
	25,64
	32,45

	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE
	M2
	43,46
	20,93
	64,39
	81,49

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M
	UN
	306,05
	393,24
	699,29
	885,02

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M
	UN
	472,53
	471,89
	944,42
	1.195,26

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M
	UN
	386,92
	458,78
	845,70
	1.070,32

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M
	UN
	438,60
	550,53
	989,13
	1.251,84

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M
	UN
	535,75
	524,32
	1.060,07
	1.341,62

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M
	UN
	593,50
	629,19
	1.222,69
	1.547,44

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M
	UN
	645,14
	589,86
	1.235,00
	1.563,02

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M
	UN
	716,44
	707,83
	1.424,27
	1.802,56

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M
	UN
	916,06
	655,40
	1.571,46
	1.988,84

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M
	UN
	1.147,54
	786,48
	1.934,02
	2.447,70

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M
	UN
	1.052,32
	720,94
	1.773,26
	2.244,24

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M
	UN
	1.315,39
	865,13
	2.180,52
	2.759,67

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M
	UN
	1.320,93
	786,48
	2.107,41
	2.667,14

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M
	UN
	1.471,76
	943,77
	2.415,53
	3.057,09

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M
	UN
	1.621,17
	868,41
	2.489,58
	3.150,81

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M
	UN
	1.785,08
	1.042,08
	2.827,16
	3.578,05

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M
	UN
	1.775,70
	966,72
	2.742,42
	3.470,81

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M
	UN
	1.975,83
	1.160,06
	3.135,89
	3.968,78

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M
	UN
	2.011,78
	1.146,95
	3.158,73
	3.997,69

	TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M
	UN
	2.238,81
	1.376,34
	3.615,15
	4.575,33

	ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS
	M2
	15,58
	25,12
	40,70
	51,51

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M
	M2
	36,17
	25,12
	61,29
	77,57

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M
	M2
	40,57
	31,40
	71,97
	91,09

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 10M ATE 13M
	M2
	40,72
	37,67
	78,39
	99,21

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 13M ATE 18M
	M2
	46,57
	43,95
	90,52
	114,56

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M
	M2
	22,42
	19,89
	42,31
	53,55

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M
	M2
	25,23
	20,93
	46,16
	58,42

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M
	M2
	30,32
	24,07
	54,39
	68,84

	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M
	M2
	35,64
	29,31
	64,95
	82,20

	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS
	M2
	15,00
	7,53
	22,53
	28,51

	PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS CERAMICAS, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M2
	22,36
	8,38
	30,74
	38,90

	PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M2
	20,22
	6,28
	26,50
	33,54

	TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	15,72
	4,19
	19,91
	25,20

	TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	17,27
	5,02
	22,29
	28,21

	TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
	M
	20,96
	5,23
	26,19
	33,15

	TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	26,46
	6,28
	32,74
	41,44

	TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3X6 PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	31,40
	6,28
	37,68
	47,69

	TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X6" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	34,54
	7,53
	42,07
	53,24

	TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	47,09
	7,32
	54,41
	68,86

	TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	52,92
	8,79
	61,71
	78,10

	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X1.1/2", INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	9,55
	3,77
	13,32
	16,86

	CAIBRO DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X2", INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	9,25
	4,40
	13,65
	17,28

	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X2", INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	10,50
	4,19
	14,69
	18,59

	RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	11,56
	5,02
	16,58
	20,98

	RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	1,39
	2,09
	3,48
	4,40

	ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA, PARA VAOS DE 15 M E TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA
	M2
	48,85
	24,07
	72,92
	92,29

	MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COM COMPRIMENTO DE 80CM
	UN
	18,20
	10,47
	28,67
	36,28

	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ALUMINIO ANODIZADO
	
	
	
	
	

	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	233,68
	49,21
	282,89
	358,03

	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	245,27
	51,72
	296,99
	375,87

	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	256,86
	53,40
	310,26
	392,67

	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	214,37
	44,17
	258,54
	327,21

	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	227,89
	47,17
	275,06
	348,12

	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	239,48
	48,61
	288,09
	364,61

	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	251,06
	61,93
	312,99
	396,12

	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	309,00
	64,33
	373,33
	472,49

	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6, 5M
	M2
	320,59
	66,56
	387,15
	489,98

	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M
	M2
	88,07
	43,26
	131,33
	166,21

	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M
	M2
	101,97
	43,26
	145,23
	183,80

	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M
	M2
	132,87
	43,26
	176,13
	222,91

	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M
	M2
	139,05
	43,26
	182,31
	230,73

	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO
	
	
	
	
	

	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M2
	53,80
	15,96
	69,76
	88,29

	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M2
	59,18
	17,11
	76,29
	96,55

	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M2
	64,56
	18,25
	82,81
	104,80

	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M2
	72,63
	20,53
	93,16
	117,90

	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M2
	80,70
	22,81
	103,51
	131,00

	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4
	KG
	7,11
	2,64
	9,75
	12,34

	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8
	KG
	5,72
	1,02
	6,74
	8,53

	TELHA METALICA
	
	
	
	
	

	CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO
	M
	31,23
	2,43
	33,66
	42,60

	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM
	M2
	24,22
	5,02
	29,24
	37,01

	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM
	M2
	32,26
	6,07
	38,33
	48,51

	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM
	M2
	43,11
	8,44
	51,55
	65,24

	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,
	M2
	30,20
	1,45
	31,65
	40,06

	TELHA CERAMICA
	
	
	
	
	

	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	26,34
	34,99
	61,33
	77,62

	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
	M2
	28,28
	5,66
	33,94
	42,95

	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN
	M2
	17,16
	21,47
	38,63
	48,89

	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA
	M2
	13,60
	14,31
	27,91
	35,32

	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO
	M2
	30,34
	34,99
	65,33
	82,68

	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO
	M2
	25,84
	34,99
	60,83
	76,99

	CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA)
	M
	3,52
	10,21
	13,73
	17,38

	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)
	M
	0,49
	6,17
	6,66
	8,43

	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO
	M2
	27,58
	34,99
	62,57
	79,19

	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)
	M
	5,68
	10,21
	15,89
	20,11

	CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M
	4,08
	10,42
	14,50
	18,35

	TELHA FIBROCIMENTO
	
	
	
	
	-

	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO
	M2
	37,92
	11,10
	49,02
	62,04

	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 44 OU 49CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO
	M2
	56,85
	8,88
	65,73
	83,19

	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
	M2
	17,94
	4,45
	22,39
	28,34

	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO
	M
	77,87
	1,42
	79,29
	100,35

	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
	M
	79,76
	2,43
	82,19
	104,02

	CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
	M
	72,25
	2,43
	74,68
	94,52

	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
	M2
	32,47
	5,26
	37,73
	47,75

	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
	M2
	13,66
	6,07
	19,73
	24,97

	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
	M2
	30,57
	4,65
	35,22
	44,57

	TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA
	
	
	
	
	

	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO
	M2
	21,94
	4,45
	26,39
	33,40

	COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO
	M2
	20,59
	4,60
	25,19
	31,88

	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA
	M2
	489,60
	34,73
	524,33
	663,59

	CALHAS
	
	
	
	
	

	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 33CM
	M
	18,05
	7,08
	25,13
	31,80

	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	26,74
	11,12
	37,86
	47,92

	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	118,92
	8,90
	127,82
	161,77

	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM
	M
	7,49
	1,62
	9,11
	11,53

	CONDUTORES
	
	
	
	
	

	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	M
	79,63
	3,84
	83,47
	105,64

	RUFOS
	
	
	
	
	

	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 16CM
	M
	12,12
	4,05
	16,17
	20,46

	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 25CM
	M
	14,61
	5,06
	19,67
	24,89

	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 33CM
	M
	24,27
	7,08
	31,35
	39,68

	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	21,42
	11,12
	32,54
	41,18

	RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO
	M
	27,53
	3,21
	30,74
	38,90

	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM
	M
	23,83
	20,84
	44,67
	56,53

	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM
	M
	12,65
	8,38
	21,03
	26,62

	ESQUADRIAS E ACESSORIOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS
	
	
	
	
	

	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
	UN
	-
	5,92
	5,92
	7,49

	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
	UN
	-
	28,42
	28,42
	35,97

	RETIRADA DE BATENTES METALICOS
	UN
	-
	24,28
	24,28
	30,73

	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	UN
	-
	44,51
	44,51
	56,33

	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	UN
	1,34
	26,30
	27,64
	34,98

	RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	UN
	-
	26,30
	26,30
	33,29

	PORTAS EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 X 2,10M INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR
	UN
	548,70
	107,29
	655,99
	830,22

	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS
	UN
	676,12
	69,34
	745,46
	943,45

	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 70X210X3,5CM C/MARCO 1A 7X3,5CM C/DOBRADICA LATAO CROMADO C/ANEIS
	UN
	572,31
	54,46
	626,77
	793,24

	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS
	UN
	906,91
	70,64
	977,55
	1.237,19

	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS
	UN
	1.262,91
	76,40
	1.339,31
	1.695,03

	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS
	UN
	1.314,65
	78,39
	1.393,04
	1.763,03

	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS
	UN
	718,09
	68,05
	786,14
	994,94

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	198,31
	68,05
	266,36
	337,11

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
	UN
	325,80
	68,05
	393,85
	498,46

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	199,96
	69,34
	269,30
	340,83

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
	UN
	330,01
	69,34
	399,35
	505,42

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	201,89
	70,64
	272,53
	344,91

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
	UN
	335,40
	70,64
	406,04
	513,88

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
	UN
	348,56
	71,93
	420,49
	532,17

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	310,90
	75,80
	386,70
	489,41

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
	UN
	476,67
	75,80
	552,47
	699,21

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	217,42
	71,93
	289,35
	366,20

	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	321,86
	80,93
	402,79
	509,77

	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA
	UN
	214,40
	70,64
	285,04
	360,75

	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA
	UN
	255,24
	69,34
	324,58
	410,79

	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10 M, INCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA
	UN
	251,20
	68,05
	319,25
	404,04

	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
	UN
	142,50
	58,85
	201,35
	254,83

	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
	UN
	122,17
	56,70
	178,87
	226,38

	JANELAS EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, 1,5X1,5M, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS
	UN
	1.145,56
	107,90
	1.253,46
	1.586,38

	COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 1A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM
	UN
	47,92
	21,41
	69,33
	87,74

	BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 2A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM
	UN
	33,29
	21,41
	54,70
	69,23

	FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA
	M2
	19,33
	10,12
	29,45
	37,27

	QUADRO DE MADEIRA PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM ALIZAR, FIXADO EM TACO DE MADEIRA
	UN
	37,78
	40,46
	78,24
	99,02

	GUARDA CORPO EM MADEIRA 1A SERRADA APARELHADA
	M
	75,40
	28,09
	103,49
	130,98

	CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM
	M
	32,19
	22,02
	54,21
	68,61

	REQUADRO 7X2CM PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL
	M2
	10,59
	15,37
	25,96
	32,85

	REQUADRO EM MADEIRA DE LEI 4X2,5CM
	M2
	2,26
	9,53
	11,79
	14,92

	ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS
	UN
	78,76
	12,46
	91,22
	115,45

	PORTAS EM FERRO/ACO
	
	
	
	
	

	PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES
	M2
	134,24
	48,32
	182,56
	231,05

	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 0,70X2,10M , COM GUARNICOES
	UN
	225,58
	21,90
	247,48
	313,21

	PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M
	UN
	564,98
	92,76
	657,74
	832,44

	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES
	M2
	200,68
	52,40
	253,08
	320,30

	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES
	M2
	248,34
	52,40
	300,74
	380,62

	PORTA DE FERRO DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS
	M2
	238,35
	35,74
	274,09
	346,89

	PORTA DE FERRO DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO
	M2
	210,02
	34,54
	244,56
	309,52

	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 14
	M2
	427,69
	56,45
	484,14
	612,73

	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA
	M2
	477,19
	56,45
	533,64
	675,37

	PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA
	M2
	276,42
	56,45
	332,87
	421,28

	PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADA, DE ABRIR, 0,87X2,1CM, COM POSTIGO PARA VIDRO
	UN
	541,14
	88,82
	629,96
	797,28

	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"
	M2
	129,43
	30,35
	159,78
	202,22

	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
	M2
	170,60
	30,35
	200,95
	254,32

	PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS
	UN
	1.719,56
	629,06
	2.348,62
	2.972,41

	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
	M2
	366,33
	232,65
	598,98
	758,07

	JANELAS EM FERRO/ACO
	
	
	
	
	

	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR
	M2
	264,94
	18,61
	283,55
	358,86

	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO
	M2
	460,74
	18,61
	479,35
	606,67

	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO
	M2
	531,35
	38,19
	569,54
	720,81

	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M
	UN
	495,13
	71,74
	566,87
	717,43

	JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISAO HORIZONTAL
	M2
	527,14
	38,19
	565,33
	715,48

	JANELA MAXIM AR CHAPA DOBRADA
	M2
	596,55
	35,08
	631,63
	799,39

	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISAO HORIZONTAL
	M2
	505,17
	38,19
	543,36
	687,68

	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR
	M2
	401,26
	38,19
	439,45
	556,17

	COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO
	
	
	
	
	

	ALCAPAO EM FERRO 0,60X0,60M, INCLUSO FERRAGENS
	UN
	55,30
	13,31
	68,61
	86,83

	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS
	UN
	59,18
	18,26
	77,44
	98,01

	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
	M2
	172,50
	31,52
	204,02
	258,21

	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
	M2
	116,28
	120,49
	236,77
	299,66

	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"
	M
	204,74
	32,61
	237,35
	300,39

	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9, 52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE
	M
	10,46
	26,93
	37,39
	47,32

	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 D=1/2" (12.5MM), L=0,3M, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	23,45
	19,68
	43,13
	54,59

	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS
	M
	116,21
	67,95
	184,16
	233,07

	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG
	UN
	55,46
	-
	55,46
	70,19

	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA
	M
	17,84
	27,93
	45,77
	57,93

	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA
	M
	59,42
	27,93
	87,35
	110,55

	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA
	M
	31,61
	27,93
	59,54
	75,35

	PORTAS EM ALUMINIO
	
	
	
	
	

	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25,COM 02 FOLHAS PARA VIDRO
	M2
	308,55
	26,35
	334,90
	423,85

	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25,COM GUARNICOES
	M2
	394,25
	40,27
	434,52
	549,93

	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25,COM GUARNICOES
	M2
	396,07
	40,27
	436,34
	552,23

	JANELAS EM ALUMINIO
	
	
	
	
	

	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25
	M2
	501,69
	23,59
	525,28
	664,79

	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AIR, SERIE 25
	M2
	543,32
	21,07
	564,39
	714,29

	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25
	M2
	490,17
	35,38
	525,55
	665,14

	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25
	M2
	623,24
	35,38
	658,62
	833,55

	JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25
	M2
	761,46
	35,38
	796,84
	1.008,48

	JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25
	M2
	656,21
	35,38
	691,59
	875,28

	COMPLEMENTOS E OUTROS EM ALUMINIO
	
	
	
	
	

	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M
	M
	62,00
	23,52
	85,52
	108,23

	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M
	M
	152,96
	23,27
	176,23
	223,04

	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M
	M
	182,31
	23,27
	205,58
	260,18

	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE
	M
	10,41
	10,46
	20,87
	26,41

	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE
	M
	5,28
	10,46
	15,74
	19,92

	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
	
	
	
	
	

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
	UN
	29,90
	27,21
	57,11
	72,28

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR
	UN
	165,19
	27,21
	192,40
	243,50

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO
	UN
	87,21
	27,21
	114,42
	144,81

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
	UN
	105,26
	37,67
	142,93
	180,89

	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA
	UN
	43,20
	10,47
	53,67
	67,92

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
	UN
	22,85
	27,21
	50,06
	63,36

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR
	UN
	136,26
	27,21
	163,47
	206,89

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR
	UN
	113,13
	27,21
	140,34
	177,61

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
	UN
	22,36
	27,21
	49,57
	62,74

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO
	UN
	52,74
	27,21
	79,95
	101,18

	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"
	UN
	1,16
	5,23
	6,39
	8,09

	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO
	UN
	19,86
	5,23
	25,09
	31,75

	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"
	UN
	42,54
	6,28
	48,82
	61,79

	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS
	UN
	4,98
	6,28
	11,26
	14,25

	DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS
	UN
	5,04
	6,28
	11,32
	14,33

	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS
	UN
	17,27
	6,28
	23,55
	29,80

	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"
	UN
	9,27
	6,28
	15,55
	19,68

	DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2", COM ANEIS
	UN
	1,18
	6,28
	7,46
	9,44

	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", COM ANEIS
	UN
	4,20
	6,28
	10,48
	13,26

	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS
	UN
	3,93
	6,28
	10,21
	12,92

	DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS
	UN
	4,41
	6,28
	10,69
	13,53

	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE
	UN
	354,83
	27,21
	382,04
	483,51

	PORTA CADEADO COM CADEADO DE ACO 45MM
	UN
	24,30
	5,23
	29,53
	37,37

	MADEIRAS E LAMINADOS
	
	
	
	
	

	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"
	M
	24,03
	-
	24,03
	30,41

	PINHO TERCEIRA 2,5X10CM
	M
	2,50
	-
	2,50
	3,16

	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"
	M2
	24,41
	-
	24,41
	30,89

	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"0
	M
	31,37
	-
	31,37
	39,70

	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"
	M
	48,08
	-
	48,08
	60,85

	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"
	M
	15,67
	-
	15,67
	19,83

	TACO DE CANELA 2,5X10X10CM
	UN
	0,18
	-
	0,18
	0,23

	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM
	M2
	21,77
	3,77
	25,54
	32,32

	LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E=1,3MM COLADO EM COMPENSADO
	M2
	20,61
	3,77
	24,38
	30,86

	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA
	M2
	28,73
	16,99
	45,72
	57,86

	VIDROS E ESPELHOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - VIDROS E ESPELHOS
	
	
	
	
	

	VIDROS
	
	
	
	
	

	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM
	M2
	57,75
	8,10
	65,85
	83,34

	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
	M2
	75,59
	9,11
	84,70
	107,20

	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	M2
	145,30
	10,12
	155,42
	196,70

	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	M2
	173,54
	10,12
	183,66
	232,44

	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	M2
	205,33
	10,12
	215,45
	272,67

	VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	M2
	245,35
	10,12
	255,47
	323,32

	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM
	M2
	57,75
	9,11
	66,86
	84,62

	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM
	M2
	206,49
	9,11
	215,60
	272,86

	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	

	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
	UN
	1.392,14
	3,55
	1.395,69
	1.766,39

	ESPELHOS
	
	
	
	
	

	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA
	M2
	193,09
	41,86
	234,95
	297,35

	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
	M2
	230,97
	37,67
	268,64
	339,99

	ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - VIDROS E ESPELHOS
	
	
	
	
	

	CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA
	
	
	
	
	

	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE - FORNEC E INSTALACAO.
	UN
	3,67
	1,66
	5,33
	6,75

	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	5,11
	1,66
	6,77
	8,57

	LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	2,92
	1,66
	4,58
	5,80

	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2,ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	1,73
	1,66
	3,39
	4,29

	ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	2,82
	1,66
	4,48
	5,67

	ARMACAO SECUNDARIA
	
	
	
	
	

	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSAO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	32,12
	8,29
	40,41
	51,14

	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSAO, CONJUNTO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90GRAUS E PONTO TERMINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	21,99
	8,29
	30,28
	38,32

	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	43,07
	30,35
	73,42
	92,92

	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRES LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	76,13
	36,41
	112,54
	142,43

	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	86,26
	40,46
	126,72
	160,38

	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.
	UN
	-
	8,29
	8,29
	10,49

	CHAVES EM GERAL, FUSIVEIS E CONECTORES
	
	
	
	
	

	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	203,26
	41,86
	245,12
	310,22

	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 200A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	257,82
	41,86
	299,68
	379,28

	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1.472,98
	73,26
	1.546,24
	1.956,92

	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1.607,27
	73,26
	1.680,53
	2.126,88

	FUSIVEL TIPO"DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,80
	2,37
	3,17
	4,01

	FUSIVEL TIPO"DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,03
	2,37
	3,40
	4,30

	FUSIVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,46
	2,37
	14,83
	18,77

	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,46
	2,37
	14,83
	18,77

	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,68
	2,37
	12,05
	15,25

	BASE PARA FUSIVEL (PORTA - FUSIVEL) NH 01 250A
	UN
	43,61
	10,47
	54,08
	68,44

	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	194,51
	20,23
	214,74
	271,77

	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	126,89
	8,10
	134,99
	170,84

	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	206,98
	8,10
	215,08
	272,21

	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	475,83
	8,10
	483,93
	612,46

	CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	126,89
	6,28
	133,17
	168,54

	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	504,20
	20,93
	525,13
	664,60

	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	489,29
	20,93
	510,22
	645,73

	BRACOS E FIXACÃO
	
	
	
	
	

	BRACO P/ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	25,37
	30,36
	55,73
	70,53

	BRACO P/ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	83,82
	30,36
	114,18
	144,51

	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	18,66
	12,05
	30,71
	38,87

	ILUMINACAO
	
	
	
	
	-

	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	46,79
	40,46
	87,25
	110,42

	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	225,36
	16,47
	241,83
	306,06

	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)
	UN
	141,60
	30,18
	171,78
	217,40

	INSTALACOES ELETRICAS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS
	
	
	
	
	

	ENTRADA DE ENERGIA
	
	
	
	
	

	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
	UN
	600,54
	121,38
	721,92
	913,66

	ELETRODUTOS E CONEXÕES
	
	
	
	
	

	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,83
	2,09
	2,92
	3,70

	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,05
	2,51
	3,56
	4,51

	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,39
	3,14
	4,53
	5,73

	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,05
	4,19
	6,24
	7,90

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,40
	6,28
	7,68
	9,72

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,90
	6,28
	8,18
	10,35

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,88
	6,28
	9,16
	11,59

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,27
	9,42
	13,69
	17,33

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,34
	9,42
	14,76
	18,68

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,86
	9,42
	16,28
	20,60

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	13,74
	12,55
	26,29
	33,27

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	17,38
	12,55
	29,93
	37,88

	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	26,48
	12,55
	39,03
	49,40

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 16MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,20
	10,47
	14,67
	18,57

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,46
	10,47
	15,93
	20,16

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,42
	10,47
	16,89
	21,38

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	13,19
	15,70
	28,89
	36,56

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	17,03
	15,70
	32,73
	41,42

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 62MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	24,57
	20,93
	45,50
	57,58

	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI - PESADO DN 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	33,77
	20,93
	54,70
	69,23

	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	7,40
	3,14
	10,54
	13,34

	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	15,27
	3,14
	18,41
	23,30

	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")
	M
	6,31
	10,47
	16,78
	21,24

	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3")
	M
	10,20
	16,74
	26,94
	34,10

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,59
	1,04
	5,63
	7,13

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,36
	1,47
	7,83
	9,91

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	8,41
	1,68
	10,09
	12,77

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	9,50
	1,89
	11,39
	14,42

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	13,19
	2,30
	15,49
	19,60

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	16,19
	2,72
	18,91
	23,93

	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	24,34
	3,14
	27,48
	34,78

	BUCHA / ARRUELA
	
	
	
	
	

	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P
	CJ
	0,41
	0,21
	0,62
	0,78

	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P
	CJ
	0,33
	0,21
	0,54
	0,68

	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1"
	CJ
	0,62
	0,21
	0,83
	1,05

	TERMINAIS E CONECTORES
	
	
	
	
	

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,04
	6,28
	8,32
	10,53

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,55
	6,28
	8,83
	11,18

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,40
	6,28
	9,68
	12,25

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,40
	6,28
	9,68
	12,25

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,42
	8,38
	12,80
	16,20

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,42
	8,38
	12,80
	16,20

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,12
	8,38
	14,50
	18,35

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,16
	10,47
	18,63
	23,58

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,16
	10,47
	18,63
	23,58

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,16
	10,47
	18,63
	23,58

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,15
	10,47
	24,62
	31,16

	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,89
	10,47
	21,36
	27,03

	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,02
	10,12
	13,14
	16,63

	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,79
	16,18
	20,97
	26,54

	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,82
	24,28
	32,10
	40,63

	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,55
	28,33
	38,88
	49,21

	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO"SPLIT - BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER E INSTALAR
	UN
	2,45
	4,19
	6,64
	8,40

	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO"SPLIT - BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR
	UN
	2,96
	4,19
	7,15
	9,05

	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,14
	0,83
	7,97
	10,09

	CABOS
	
	
	
	
	

	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2
	M
	1,49
	3,77
	5,26
	6,66

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,77
	0,81
	1,58
	2,00

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,07
	1,01
	2,08
	2,63

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,83
	1,23
	3,06
	3,87

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,73
	1,42
	4,15
	5,25

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,78
	1,62
	6,40
	8,10

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,54
	1,83
	7,37
	9,33

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	8,66
	2,02
	10,68
	13,52

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	15,51
	4,05
	19,56
	24,76

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	22,76
	5,06
	27,82
	35,21

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	30,67
	6,07
	36,74
	46,50

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	38,22
	7,08
	45,30
	57,33

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	46,18
	8,10
	54,28
	68,70

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	57,76
	9,11
	66,87
	84,63

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	75,19
	10,12
	85,31
	107,97

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	91,41
	11,12
	102,53
	129,76

	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	11,48
	3,04
	14,52
	18,38

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,06
	0,83
	1,89
	2,39

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,36
	1,04
	2,40
	3,04

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,27
	1,27
	3,54
	4,48

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,83
	1,47
	4,30
	5,44

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,33
	1,68
	6,01
	7,61

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,49
	1,89
	8,38
	10,61

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	10,02
	2,09
	12,11
	15,33

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	13,19
	3,14
	16,33
	20,67

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	17,87
	4,19
	22,06
	27,92

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	24,98
	5,23
	30,21
	38,23

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	35,00
	6,28
	41,28
	52,24

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	40,44
	7,32
	47,76
	60,45

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	51,37
	8,38
	59,75
	75,62

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	62,95
	9,42
	72,37
	91,59

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	85,26
	10,47
	95,73
	121,16

	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	101,43
	11,51
	112,94
	142,94

	CONDULETES
	
	
	
	
	

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,36
	2,37
	10,73
	13,58

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,22
	2,96
	12,18
	15,42

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,54
	3,55
	17,09
	21,63

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,36
	2,37
	11,73
	14,85

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,37
	2,96
	12,33
	15,60

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,87
	3,55
	18,42
	23,31

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,70
	2,37
	10,07
	12,74

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,39
	2,96
	11,35
	14,36

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,85
	3,55
	17,40
	22,02

	CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	43,35
	5,92
	49,27
	62,36

	CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	93,66
	5,92
	99,58
	126,03

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,64
	2,37
	11,01
	13,93

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,43
	2,96
	12,39
	15,68

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,59
	3,55
	18,14
	22,96

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,64
	2,37
	11,01
	13,93

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,43
	2,96
	12,39
	15,68

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,59
	3,55
	18,14
	22,96

	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,61
	6,28
	14,89
	18,84

	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,35
	6,28
	19,63
	24,84

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,45
	2,37
	12,82
	16,22

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,40
	2,96
	14,36
	18,17

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	19,62
	3,55
	23,17
	29,32

	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,17
	2,37
	12,54
	15,87

	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,44
	2,96
	13,40
	16,96

	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,59
	3,55
	21,14
	26,75

	CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,50
	6,28
	12,78
	16,17

	CONDULETE PVC TIPO "B" 3/4 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,45
	6,28
	12,73
	16,11

	CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,53
	6,28
	10,81
	13,68

	CONDULETE PVC TIPO "LL" 3/4 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,39
	6,28
	10,67
	13,50

	CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,51
	6,28
	16,79
	21,25

	CONDULETE PVC TIPO "TB" 3/4 SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,65
	6,28
	16,93
	21,43

	CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,31
	6,28
	10,59
	13,40

	CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,36
	6,28
	10,64
	13,47

	CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,57
	6,28
	18,85
	23,86

	CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,90
	6,28
	17,18
	21,74

	ELETROCALHAS E CANALETAS EM ALUMÍNIO
	
	
	
	
	

	CAIXAS
	
	
	
	
	

	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	43,64
	27,11
	70,75
	89,54

	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	276,30
	121,38
	397,68
	503,30

	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"
	UN
	2,66
	3,14
	5,80
	7,34

	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"
	UN
	1,67
	3,14
	4,81
	6,09

	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL
	UN
	4,55
	3,14
	7,69
	9,73

	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL
	UN
	1,40
	3,14
	4,54
	5,75

	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"
	UN
	1,17
	3,14
	4,31
	5,45

	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO
	UN
	0,70
	3,14
	3,84
	4,86

	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO
	UN
	1,17
	3,14
	4,31
	5,45

	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
	UN
	25,92
	16,98
	42,90
	54,29

	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
	UN
	66,00
	57,49
	123,49
	156,29

	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA
	UN
	81,06
	63,05
	144,11
	182,39

	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA
	UN
	123,99
	95,67
	219,66
	278,00

	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA
	UN
	179,24
	133,24
	312,48
	395,47

	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA
	UN
	211,78
	157,26
	369,04
	467,06

	QUADROS DE ENERGIA
	
	
	
	
	

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,13
	20,93
	31,06
	39,31

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	95,67
	31,40
	127,07
	160,82

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	105,07
	41,86
	146,93
	185,95

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	162,12
	52,33
	214,45
	271,41

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	175,16
	62,79
	237,95
	301,15

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	274,28
	73,26
	347,54
	439,85

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	291,94
	83,72
	375,66
	475,44

	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	431,46
	125,58
	557,04
	704,99

	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO
	UN
	597,33
	174,32
	771,65
	976,60

	CONTATORES
	
	
	
	
	

	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO
	UN
	81,63
	75,56
	157,19
	198,94

	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO
	UN
	110,31
	86,03
	196,34
	248,49

	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO
	UN
	265,15
	92,30
	357,45
	452,39

	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO
	UN
	839,70
	106,96
	946,66
	1.198,09

	DISJUNTORES
	
	
	
	
	

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,18
	1,48
	8,66
	10,96

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,79
	1,48
	12,27
	15,53

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	44,90
	1,78
	46,68
	59,08

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	48,81
	8,38
	57,19
	72,38

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	71,40
	8,38
	79,78
	100,97

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	193,10
	8,38
	201,48
	254,99

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	836,61
	8,38
	844,99
	1.069,42

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1.073,68
	8,38
	1.082,06
	1.369,46

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2.426,45
	8,38
	2.434,83
	3.081,52

	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	640,42
	8,38
	648,80
	821,12

	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTECNICO
	UN
	3.884,41
	269,60
	4.154,01
	5.257,32

	DISJUNTOR TRIFASICO 630A/15KV PEQUENO VOLUME DE OLEO (PVO) PARA INSTALACAO ABRIGADA, COM RELE PRIMARIO, POT. NOMINAL CURTO - CIRCUITO = 350MVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	UN
	15.856,00
	80,92
	15.936,92
	20.169,77

	INTERRUPTORES
	
	
	
	
	

	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,18
	4,32
	8,50
	10,76

	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,51
	5,37
	15,88
	20,10

	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	21,62
	7,32
	28,94
	36,63

	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,13
	4,32
	10,45
	13,23

	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,63
	7,74
	19,37
	24,51

	INTERRUPTOR PARALELO 2 SECOES COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,00
	14,44
	28,44
	35,99

	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR - WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	20,11
	11,10
	31,21
	39,50

	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS
	UN
	11,66
	7,74
	19,40
	24,55

	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,50
	11,10
	25,60
	32,40

	TOMADAS
	
	
	
	
	

	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
	UN
	6,50
	4,19
	10,69
	13,53

	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
	UN
	11,10
	7,74
	18,84
	23,84

	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
	UN
	15,20
	4,19
	19,39
	24,54

	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	19,47
	9,42
	28,89
	36,56

	CAMPAINHAS E SENSORES
	
	
	
	
	

	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,67
	4,40
	12,07
	15,28

	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	21,23
	7,08
	28,31
	35,83

	ESPELHOS
	
	
	
	
	

	ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,95
	0,91
	2,86
	3,62

	ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,26
	0,91
	5,17
	6,54

	LUMINARIAS
	
	
	
	
	

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	29,72
	14,16
	43,88
	55,53

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	47,90
	17,19
	65,09
	82,38

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	76,47
	20,23
	96,70
	122,38

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	79,94
	24,28
	104,22
	131,90

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	33,98
	17,19
	51,17
	64,76

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	50,40
	20,23
	70,63
	89,39

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	72,61
	24,28
	96,89
	122,62

	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	93,08
	27,31
	120,39
	152,37

	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	29,72
	10,12
	39,84
	50,42

	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W
	UN
	18,60
	16,74
	35,34
	44,73

	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W
	UN
	18,82
	16,74
	35,56
	45,00

	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
	UN
	8,74
	10,47
	19,21
	24,31

	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O U VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W
	UN
	73,19
	10,12
	83,31
	105,44

	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W
	UN
	94,23
	10,12
	104,35
	132,07

	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE
	UN
	95,59
	16,74
	112,33
	142,16

	REFLETORES / PROJETORES
	
	
	
	
	

	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
	UN
	108,93
	41,86
	150,79
	190,84

	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
	UN
	162,29
	41,86
	204,15
	258,37

	PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	58,72
	31,40
	90,12
	114,06

	LAMPADAS
	
	
	
	
	

	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	0,77
	0,91
	1,68
	2,13

	LAMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	0,77
	0,91
	1,68
	2,13

	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	0,99
	0,91
	1,90
	2,40

	LAMPADA INCANDESCENTE - 150W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	1,44
	0,91
	2,35
	2,97

	LAMPADA INCANDESCENTE - 200W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	1,80
	0,91
	2,71
	3,43

	LAMPADA VAPOR METALICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	75,73
	6,28
	82,01
	103,79

	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,08
	1,78
	10,86
	13,74

	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	18,00
	2,37
	20,37
	25,78

	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	27,11
	2,37
	29,48
	37,31

	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	26,35
	2,37
	28,72
	36,35

	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	30,05
	2,37
	32,42
	41,03

	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	35,94
	2,37
	38,31
	48,49

	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,57
	1,78
	11,35
	14,36

	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,54
	1,78
	14,32
	18,12

	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	28,09
	1,78
	29,87
	37,80

	LAMPADA FLUORESCENTE 20W
	UN
	3,32
	0,32
	3,64
	4,61

	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
	UN
	3,32
	0,32
	3,64
	4,61

	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,25
	1,18
	8,43
	10,67

	REATORES E OUTROS
	
	
	
	
	

	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO
	UN
	37,05
	16,74
	53,79
	68,08

	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO
	UN
	44,18
	16,74
	60,92
	77,10

	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W
	UN
	50,90
	16,74
	67,64
	85,61

	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO
	UN
	80,83
	12,55
	93,38
	118,18

	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,91
	3,91
	10,82
	13,69

	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,39
	5,33
	18,72
	23,69

	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,77
	5,33
	29,10
	36,83

	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,75
	3,91
	19,66
	24,88

	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,75
	5,33
	21,08
	26,68

	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W
	UN
	17,98
	10,47
	28,45
	36,01

	STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	0,87
	1,18
	2,05
	2,59

	APARELHOS ELETRICOS
	
	
	
	
	

	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	24,01
	7,85
	31,86
	40,32

	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,06
	4,74
	10,80
	13,67

	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	277,38
	31,40
	308,78
	390,79

	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - SPDA
	
	
	
	
	

	HASTE DE ATERRAMENTO
	
	
	
	
	

	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR
	UN
	27,00
	8,38
	35,38
	44,78

	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR
	UN
	39,75
	8,38
	48,13
	60,91

	HASTE COPPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR
	UN
	22,64
	8,38
	31,02
	39,26

	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES
	UN
	35,29
	8,38
	43,67
	55,27

	PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO
	
	
	
	
	

	PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR
	M
	12,57
	20,93
	33,50
	42,40

	INSTALACAO PARA - RAIOS P/RESERVATORIO
	UN
	1.786,23
	210,64
	1.996,87
	2.527,24

	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM
	UN
	6,44
	10,47
	16,91
	21,40

	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA - RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	167,19
	83,72
	250,91
	317,55

	PARA - RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	158,55
	125,58
	284,13
	359,59

	CORDOALHA
	
	
	
	
	

	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16, 00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,48
	13,81
	20,29
	25,68

	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	10,48
	14,02
	24,50
	31,01

	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTOE INSTALACAO
	M
	13,07
	14,86
	27,93
	35,35

	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	16,62
	16,95
	33,57
	42,49

	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	23,90
	17,59
	41,49
	52,51

	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	31,27
	18,00
	49,27
	62,36

	CABO DE COBRE NU
	
	
	
	
	

	CABO DE COBRE NU 6 MM2
	M
	2,51
	1,68
	4,19
	5,30

	CABO DE COBRE NU 10 MM2
	M
	3,96
	2,09
	6,05
	7,66

	CABO DE COBRE NU 16 MM2
	M
	5,08
	2,72
	7,80
	9,87

	CABO DE COBRE NU 25 MM2
	M
	9,04
	3,56
	12,60
	15,95

	CABO DE COBRE NU 35 MM2
	M
	11,61
	4,40
	16,01
	20,26

	CABO DE COBRE NU 50 MM2
	M
	15,13
	6,49
	21,62
	27,36

	CABO DE COBRE NU 70 MM2
	M
	22,33
	7,12
	29,45
	37,27

	CABO DE COBRE NU 95 MM2
	M
	29,63
	7,53
	37,16
	47,03

	CABO DE COBRE NU 120 MM2
	M
	36,89
	9,63
	46,52
	58,88

	INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA
	
	
	
	
	

	INSTALACOES TELEFONICAS
	
	
	
	
	

	INSTALACOES TELEFONICAS P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.
	UN
	1.860,17
	1.444,17
	3.304,34
	4.181,97

	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA
	
	
	
	
	

	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	99,53
	52,32
	151,85
	192,18

	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	62,91
	45,02
	107,93
	136,60

	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	34,36
	34,48
	68,84
	87,12

	CAIXAS PARA TELEFONIA
	
	
	
	
	

	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
	UN
	79,74
	61,44
	141,18
	178,68

	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
	UN
	151,99
	104,53
	256,52
	324,65

	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
	UN
	489,09
	372,37
	861,46
	1.090,26

	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,98
	26,16
	33,14
	41,94

	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	173,49
	47,09
	220,58
	279,17

	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	633,12
	167,44
	800,56
	1.013,19

	FIOS E CABOS TELEFÔNICOS
	
	
	
	
	

	FIO TELEFONICO FI 0,6MM 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,55
	0,51
	1,06
	1,34

	CABO TELEFONICO FE 1,0MM 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,11
	0,81
	1,92
	2,43

	CABO TELEFONICO CTP-APL-50,30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,56
	3,25
	9,81
	12,42

	CABO TELEFONICO CTP-APL-50,20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,57
	2,19
	7,76
	9,82

	CABO TELEFONICO CTP-APL-50,10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	3,28
	1,78
	5,06
	6,40

	CABO TELEFONICO CT - APL - 50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	16,80
	2,83
	19,63
	24,84

	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,60
	1,21
	3,81
	4,82

	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,17
	1,42
	5,59
	7,07

	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,84
	1,62
	7,46
	9,44

	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	10,19
	2,02
	12,21
	15,45

	CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	12,53
	2,43
	14,96
	18,93

	CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	38,43
	4,05
	42,48
	53,76

	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,35
	0,41
	0,76
	0,96

	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,56
	0,41
	0,97
	1,23

	CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,83
	0,41
	1,24
	1,57

	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,85
	0,61
	1,46
	1,85

	CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	0,91
	0,81
	1,72
	2,18

	CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,18
	1,21
	2,39
	3,02

	TOMADA PARA TELEFONE
	
	
	
	
	

	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,32
	5,23
	15,55
	19,68

	PORTA EQUIPAMENTO
	
	
	
	
	

	ACESSÓRIOS PARA RACK
	
	
	
	
	

	INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO
	
	
	
	
	

	AR CONDICIONADO
	
	
	
	
	

	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO
	M2
	49,64
	105,88
	155,52
	196,83

	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO
	M2
	45,31
	105,88
	151,19
	191,35

	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS
	UN
	131,99
	77,47
	209,46
	265,09

	INSTALACOES PARA GAS - GLP
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - GLP
	
	
	
	
	

	INSTALACOES GAS CENTRAL
	
	
	
	
	

	INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS
	UN
	2.279,24
	1.465,52
	3.744,76
	4.739,37

	TUBOS DE ACO PRETO
	
	
	
	
	

	TUBO DE ACO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	76,98
	33,48
	110,46
	139,80

	TUBO DE ACO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	84,43
	37,67
	122,10
	154,53

	TUBO DE ACO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	94,99
	41,86
	136,85
	173,20

	TUBO DE ACO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	150,29
	46,05
	196,34
	248,49

	TUBO DE ACO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	247,24
	55,47
	302,71
	383,11

	TUBOS DE COBRE
	
	
	
	
	

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	10,04
	2,82
	12,86
	16,28

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	13,98
	3,11
	17,09
	21,63

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	16,95
	3,33
	20,28
	25,67

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	25,41
	3,56
	28,97
	36,66

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	41,31
	4,00
	45,31
	57,34

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	50,90
	4,90
	55,80
	70,62

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	71,48
	5,79
	77,27
	97,79

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	102,14
	6,68
	108,82
	137,72

	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	146,21
	8,90
	155,11
	196,31

	CONEXOES DE COBRE
	
	
	
	
	

	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,15
	3,77
	5,92
	7,49

	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,17
	3,77
	8,94
	11,31

	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,11
	3,77
	10,88
	13,77

	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	18,99
	6,07
	25,06
	31,72

	COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	29,05
	5,47
	34,52
	43,69

	COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	42,75
	5,86
	48,61
	61,52

	COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	126,19
	6,47
	132,66
	167,89

	COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	150,68
	6,88
	157,56
	199,41

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,28
	2,83
	4,11
	5,20

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,22
	3,77
	5,99
	7,58

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,47
	3,64
	8,11
	10,26

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,53
	6,07
	16,60
	21,01

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,18
	4,85
	20,03
	25,35

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,29
	5,67
	28,96
	36,65

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	68,33
	6,27
	74,60
	94,41

	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	93,88
	6,88
	100,76
	127,52

	TE DE COBRE 15MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,37
	3,23
	5,60
	7,09

	TE DE COBRE 22MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,53
	3,64
	9,17
	11,61

	TE DE COBRE 28MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,85
	3,64
	13,49
	17,07

	TE DE COBRE 35MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,18
	4,05
	27,23
	34,46

	TE DE COBRE 42MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	31,00
	4,85
	35,85
	45,37

	TE DE COBRE 54MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	65,04
	5,67
	70,71
	89,49

	TE DE COBRE 66MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	147,33
	6,68
	154,01
	194,92

	TE DE COBRE 79MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	238,08
	8,29
	246,37
	311,81

	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - PCI
	
	
	
	
	

	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM.
	M
	0,41
	1,37
	1,78
	2,25

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM
	M
	0,05
	1,85
	1,90
	2,40

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 MM
	M
	0,10
	2,19
	2,29
	2,90

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,09
	2,98
	4,07
	5,15

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,39
	3,80
	5,19
	6,57

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,70
	4,58
	6,28
	7,95

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,94
	5,15
	7,09
	8,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	2,44
	5,87
	8,31
	10,52

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	2,86
	6,66
	9,52
	12,05

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	3,20
	7,50
	10,70
	13,54

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	3,89
	8,01
	11,90
	15,06

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	4,77
	9,59
	14,36
	18,17

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	5,23
	12,69
	17,92
	22,68

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	6,24
	14,42
	20,66
	26,15

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	8,06
	16,18
	24,24
	30,68

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	8,49
	17,50
	25,99
	32,89

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	9,90
	20,89
	30,79
	38,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	12,12
	24,28
	36,40
	46,07

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 150 MM
	M
	1,19
	3,22
	4,41
	5,58

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 200 MM
	M
	1,51
	4,12
	5,63
	7,13

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 250 MM
	M
	1,85
	4,94
	6,79
	8,59

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 300 MM
	M
	2,10
	5,54
	7,64
	9,67

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 350 MM
	M
	2,66
	6,30
	8,96
	11,34

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 400 MM
	M
	3,10
	7,15
	10,25
	12,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 450 MM
	M
	3,47
	8,04
	11,51
	14,57

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 500 MM
	M
	4,23
	8,57
	12,80
	16,20

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 600 MM
	M
	5,18
	10,23
	15,41
	19,50

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 700 MM
	M
	5,66
	13,54
	19,20
	24,30

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 800 MM
	M
	6,75
	15,35
	22,10
	27,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 900 MM
	M
	8,72
	17,18
	25,90
	32,78

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1000 MM
	M
	9,17
	18,52
	27,69
	35,04

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1100 MM
	M
	10,70
	22,14
	32,84
	41,56

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1200 MM
	M
	13,11
	25,73
	38,84
	49,16

	MANGUEIRAS
	
	
	
	
	

	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA
	UN
	379,24
	-
	379,24
	479,97

	ABRIGOS PARA HIDRANTES
	
	
	
	
	

	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	641,14
	70,81
	711,95
	901,04

	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	989,07
	80,92
	1.069,99
	1.354,18

	HIDRANTE SUBTERRANEO
	
	
	
	
	

	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM
	UN
	2.677,11
	24,07
	2.701,18
	3.418,61

	CAIXAS DE INCENDIO
	
	
	
	
	

	CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	143,65
	14,31
	157,96
	199,91

	CAIXA DE INCENDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	185,81
	16,04
	201,85
	255,46

	TUBOS DE ACO GALVANIZADO
	
	
	
	
	

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	11,45
	2,32
	13,77
	17,43

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	15,61
	2,83
	18,44
	23,34

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	25,85
	23,02
	48,87
	61,85

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	38,02
	25,12
	63,14
	79,91

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	39,22
	29,31
	68,53
	86,73

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	54,76
	33,48
	88,24
	111,68

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	72,42
	37,67
	110,09
	139,33

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	76,25
	41,86
	118,11
	149,48

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	123,21
	46,05
	169,26
	214,22

	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	190,85
	55,47
	246,32
	311,74

	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=1/2" COM LUVAS SIMPLES E UNIAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	30,78
	23,30
	54,08
	68,44

	CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
	
	
	
	
	

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,90
	8,86
	11,76
	14,88

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,16
	7,28
	12,44
	15,74

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,01
	7,69
	14,70
	18,60

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,75
	12,13
	22,88
	28,96

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,37
	13,15
	28,52
	36,09

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,55
	14,16
	37,71
	47,73

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	45,36
	15,17
	60,53
	76,61

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAAO
	UN
	61,53
	16,18
	77,71
	98,35

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	108,24
	19,22
	127,46
	161,31

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	272,93
	22,25
	295,18
	373,58

	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	340,14
	25,29
	365,43
	462,49

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,68
	4,85
	7,53
	9,53

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,92
	5,26
	9,18
	11,62

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,77
	5,67
	11,44
	14,48

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,17
	6,07
	14,24
	18,02

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,01
	6,47
	17,48
	22,12

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,57
	6,88
	23,45
	29,68

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	31,73
	7,28
	39,01
	49,37

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	46,81
	7,69
	54,50
	68,98

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	69,31
	8,10
	77,41
	97,97

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	136,04
	10,12
	146,16
	184,98

	LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	194,20
	12,13
	206,33
	261,13

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	7,48
	11,48
	14,53

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,92
	8,10
	14,02
	17,74

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,03
	8,90
	14,93
	18,90

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,93
	12,95
	23,88
	30,22

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,29
	14,16
	25,45
	32,21

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,20
	15,38
	26,58
	33,64

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,14
	10,12
	18,26
	23,11

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,17
	11,12
	19,29
	24,41

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,36
	12,13
	20,49
	25,93

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,89
	15,78
	32,67
	41,35

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,06
	16,18
	33,24
	42,07

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,13
	17,00
	34,13
	43,19

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	31,55
	17,80
	49,35
	62,46

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	31,59
	18,21
	49,80
	63,03

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	45,83
	18,61
	64,44
	81,56

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	45,86
	19,02
	64,88
	82,11

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	45,89
	19,62
	65,51
	82,91

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	68,23
	19,82
	88,05
	111,44

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	68,24
	20,23
	88,47
	111,97

	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	69,45
	22,25
	91,70
	116,06

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,10
	4,85
	6,95
	8,80

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,01
	5,26
	8,27
	10,47

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,08
	5,67
	10,75
	13,61

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,08
	6,07
	13,15
	16,64

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,03
	6,88
	14,91
	18,87

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,48
	7,69
	25,17
	31,86

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	24,97
	8,10
	33,07
	41,85

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	35,47
	9,11
	44,58
	56,42

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	55,72
	10,12
	65,84
	83,33

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	100,06
	11,12
	111,18
	140,71

	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	122,27
	12,13
	134,40
	170,10

	TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,77
	8,10
	13,87
	17,55

	TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,74
	8,49
	18,23
	23,07

	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,04
	11,12
	26,16
	33,11

	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,15
	14,16
	31,31
	39,63

	TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	31,15
	16,18
	47,33
	59,90

	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	54,84
	17,19
	72,03
	91,16

	TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	71,16
	18,21
	89,37
	113,11

	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	135,54
	22,25
	157,79
	199,70

	TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	254,83
	25,29
	280,12
	354,52

	TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	364,96
	28,33
	393,29
	497,75

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,03
	7,08
	19,11
	24,19

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,79
	7,48
	24,27
	30,72

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	18,87
	8,10
	26,97
	34,13

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	28,94
	8,70
	37,64
	47,64

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	33,70
	9,31
	43,01
	54,43

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	51,41
	10,12
	61,53
	77,87

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	79,37
	12,13
	91,50
	115,80

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	116,88
	15,17
	132,05
	167,12

	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	156,65
	18,21
	174,86
	221,30

	EXTINTORES
	
	
	
	
	

	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	251,68
	10,12
	261,80
	331,33

	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	308,54
	6,07
	314,61
	398,17

	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	75,93
	10,12
	86,05
	108,90

	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	94,19
	10,12
	104,31
	132,01

	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	87,12
	10,12
	97,24
	123,07

	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
	
	
	
	
	

	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M
	0,46
	2,33
	2,79
	3,53

	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25
	M
	0,42
	0,69
	1,11
	1,40

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 125 MM
	M
	-
	2,34
	2,34
	2,96

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 250 MM
	M
	-
	3,12
	3,12
	3,95

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 300 MM
	M
	-
	3,44
	3,44
	4,35

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 350 MM
	M
	-
	3,44
	3,44
	4,35

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 400 MM
	M
	0,96
	3,84
	4,80
	6,07

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 500 MM
	M
	1,14
	4,16
	5,30
	6,71

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 600 MM
	M
	1,46
	4,52
	5,98
	7,57

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 700 MM
	M
	1,67
	4,85
	6,52
	8,25

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 800 MM
	M
	1,95
	5,19
	7,14
	9,04

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 900 MM
	M
	2,19
	5,52
	7,71
	9,76

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 1000 MM
	M
	2,37
	5,86
	8,23
	10,42

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 50 MM
	M
	-
	0,93
	0,93
	1,18

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 75 MM
	M
	-
	1,25
	1,25
	1,58

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 100 MM
	M
	-
	1,56
	1,56
	1,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 150 MM
	M
	-
	1,88
	1,88
	2,38

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 200 MM
	M
	-
	2,18
	2,18
	2,76

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 250 MM
	M
	-
	2,49
	2,49
	3,15

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ AGUA COM JUNTA ELASTICA - DN 300 MM
	M
	-
	3,12
	3,12
	3,95

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 100 MM
	M
	-
	2,18
	2,18
	2,76

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 MM
	M
	-
	2,49
	2,49
	3,15

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 MM
	M
	-
	2,81
	2,81
	3,56

	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
	M
	7,06
	5,79
	12,85
	16,26

	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM.
	M
	0,41
	1,37
	1,78
	2,25

	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
	KG
	-
	0,93
	0,93
	1,18

	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
	KG
	0,19
	0,42
	0,61
	0,77

	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM.
	KG
	0,07
	0,39
	0,46
	0,58

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM
	M
	0,05
	1,85
	1,90
	2,40

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 MM
	M
	0,10
	2,19
	2,29
	2,90

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,09
	2,98
	4,07
	5,15

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,39
	3,80
	5,19
	6,57

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,70
	4,58
	6,28
	7,95

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	1,94
	5,15
	7,09
	8,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	2,44
	5,87
	8,31
	10,52

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	2,86
	6,66
	9,52
	12,05

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	3,20
	7,50
	10,70
	13,54

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	3,89
	8,01
	11,90
	15,06

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	4,77
	9,59
	14,36
	18,17

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	5,23
	12,69
	17,92
	22,68

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	6,24
	14,42
	20,66
	26,15

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	8,06
	16,18
	24,24
	30,68

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	8,49
	17,50
	25,99
	32,89

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	9,90
	20,89
	30,79
	38,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
	M
	12,12
	24,28
	36,40
	46,07

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 150 MM
	M
	1,19
	3,22
	4,41
	5,58

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 200 MM
	M
	1,51
	4,12
	5,63
	7,13

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 250 MM
	M
	1,85
	4,94
	6,79
	8,59

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 300 MM
	M
	2,10
	5,54
	7,64
	9,67

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 350 MM
	M
	2,66
	6,30
	8,96
	11,34

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 400 MM
	M
	3,10
	7,15
	10,25
	12,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 450 MM
	M
	3,47
	8,04
	11,51
	14,57

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 500 MM
	M
	4,23
	8,57
	12,80
	16,20

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 600 MM
	M
	5,18
	10,23
	15,41
	19,50

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 700 MM
	M
	5,66
	13,54
	19,20
	24,30

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 800 MM
	M
	6,75
	15,35
	22,10
	27,97

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 900 MM
	M
	8,72
	17,18
	25,90
	32,78

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1000 MM
	M
	9,17
	18,52
	27,69
	35,04

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1100 MM
	M
	10,70
	22,14
	32,84
	41,56

	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO, COM JUNTA ELASTICA (COMPRIMENTO DE 6,00M) - DN 1200 MM
	M
	13,11
	25,73
	38,84
	49,16

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS
	
	
	
	
	-

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 MM
	UN
	-
	33,14
	33,14
	41,94

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 MM
	UN
	0,50
	49,92
	50,42
	63,81

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 MM
	UN
	0,62
	62,40
	63,02
	79,76

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 MM
	UN
	210,48
	96,00
	306,48
	387,88

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 MM
	UN
	245,56
	112,00
	357,56
	452,53

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 MM
	UN
	298,18
	136,00
	434,18
	549,50

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 MM
	UN
	333,26
	152,00
	485,26
	614,15

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 MM
	UN
	350,80
	160,00
	510,80
	646,47

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 MM
	UN
	385,88
	176,00
	561,88
	711,12

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 MM
	UN
	403,42
	184,00
	587,42
	743,44

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 MM
	UN
	438,50
	200,00
	638,50
	808,09

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 MM
	UN
	473,58
	216,00
	689,58
	872,73

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 MM
	UN
	491,12
	270,98
	762,10
	964,51

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 MM
	UN
	491,12
	270,98
	762,10
	964,51

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 MM
	UN
	508,66
	280,67
	789,33
	998,98

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 MM
	UN
	561,28
	309,70
	870,98
	1.102,31

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 50 MM
	UN
	-
	15,60
	15,60
	19,74

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 MM
	UN
	0,19
	18,72
	18,91
	23,93

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 100 MM
	UN
	0,21
	21,22
	21,43
	27,12

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 150 MM
	UN
	77,18
	35,20
	112,38
	142,23

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 200 MM
	UN
	99,98
	45,60
	145,58
	184,25

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 250 MM
	UN
	117,52
	53,60
	171,12
	216,57

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 300 MM
	UN
	128,04
	58,40
	186,44
	235,96

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 350 MM
	UN
	140,32
	64,00
	204,32
	258,59

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 400 MM
	UN
	154,35
	70,40
	224,75
	284,44

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 450 MM
	UN
	166,63
	76,00
	242,63
	307,07

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 500 MM
	UN
	175,40
	80,00
	255,40
	323,23

	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 600 MM
	UN
	199,96
	91,20
	291,16
	368,49

	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV
	UN
	0,78
	107,60
	108,38
	137,17

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV
	UN
	1,24
	172,16
	173,40
	219,46

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV
	UN
	2,48
	344,32
	346,80
	438,91

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV
	UN
	3,72
	516,48
	520,20
	658,37

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV
	UN
	3,88
	718,25
	722,13
	913,93

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV
	UN
	5,27
	976,82
	982,09
	1.242,93

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV
	UN
	5,89
	1.091,74
	1.097,63
	1.389,16

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV
	UN
	1,55
	287,30
	288,85
	365,57

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV
	UN
	2,02
	373,49
	375,51
	475,25

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV
	UN
	3,10
	574,60
	577,70
	731,14

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV
	UN
	4,96
	919,36
	924,32
	1.169,82

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV
	UN
	0,78
	107,60
	108,38
	137,17

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV
	UN
	1,55
	215,20
	216,75
	274,32

	INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV
	UN
	3,10
	430,40
	433,50
	548,64

	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV
	UN
	1,55
	300,20
	301,75
	381,89

	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV
	UN
	2,02
	390,26
	392,28
	496,47

	INSTALACAO DE CLORADOR
	UN
	-
	228,10
	228,10
	288,68

	INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA
	UN
	-
	80,09
	80,09
	101,36

	INSTALACAO DE AGITADOR
	UN
	-
	41,18
	41,18
	52,12

	INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL
	UN
	-
	228,10
	228,10
	288,68

	REDE DE AGUA
	
	
	
	
	

	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 200MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOP
	M
	148,45
	7,15
	155,60
	196,93

	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 150MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOP
	M
	86,95
	6,12
	93,07
	117,79

	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 100MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOP
	M
	44,01
	5,40
	49,41
	62,53

	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. INCLUSIVE TOPOGRAFO, CARGA, TRANS
	M
	4,84
	8,49
	13,33
	16,87

	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"
	UN
	29,52
	10,12
	39,64
	50,17

	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"
	UN
	39,17
	12,13
	51,30
	64,93

	ENTRADA DE AGUA
	
	
	
	
	

	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	89,02
	10,47
	99,49
	125,91

	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	101,05
	7,33
	108,38
	137,17

	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	68,48
	3,55
	72,03
	91,16

	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	90,62
	3,55
	94,17
	119,18

	HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	65,37
	3,55
	68,92
	87,23

	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDROMETRO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	57,53
	60,69
	118,22
	149,62

	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	57,53
	60,69
	118,22
	149,62

	RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
	
	
	
	
	

	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS
	UN
	369,36
	161,16
	530,52
	671,43

	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS
	UN
	225,49
	161,16
	386,65
	489,34

	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	25,89
	5,87
	31,76
	40,20

	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	30,32
	13,61
	43,93
	55,60

	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	37,26
	7,12
	44,38
	56,17

	TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	81,65
	11,30
	92,95
	117,64

	TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")
	UN
	58,43
	8,38
	66,81
	84,55

	TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2")
	UN
	68,60
	9,42
	78,02
	98,74

	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	34,15
	20,93
	55,08
	69,71

	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
	UN
	37,94
	16,74
	54,68
	69,20

	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA
	
	
	
	
	

	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO
	M
	2,59
	10,63
	13,22
	16,73

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,17
	7,32
	9,49
	12,01

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	2,95
	8,38
	11,33
	14,34

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,26
	9,42
	15,68
	19,84

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	8,54
	10,47
	19,01
	24,06

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	9,36
	12,55
	21,91
	27,73

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	17,35
	14,65
	32,00
	40,50

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	26,56
	19,05
	45,61
	57,72

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	33,23
	20,93
	54,16
	68,54

	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	M
	50,44
	11,03
	61,47
	77,80

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,34
	2,02
	3,36
	4,25

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	1,82
	2,43
	4,25
	5,38

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,14
	2,63
	6,77
	8,57

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,65
	4,05
	9,70
	12,28

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,63
	4,85
	11,48
	14,53

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	12,32
	6,07
	18,39
	23,27

	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	25,44
	9,71
	35,15
	44,49

	CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA
	
	
	
	
	

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,11
	1,50
	7,61
	9,63

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,48
	1,50
	8,98
	11,37

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,78
	1,50
	14,28
	18,07

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,67
	2,35
	19,02
	24,07

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,38
	2,35
	19,73
	24,97

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	27,08
	2,35
	29,43
	37,25

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,46
	1,50
	9,96
	12,61

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,48
	1,50
	11,98
	15,16

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,99
	2,35
	15,34
	19,41

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	24,29
	2,35
	26,64
	33,72

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	34,73
	2,35
	37,08
	46,93

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	106,97
	3,01
	109,98
	139,19

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	145,67
	4,62
	150,29
	190,21

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	204,91
	3,85
	208,76
	264,21

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,78
	1,50
	11,28
	14,28

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,05
	1,50
	13,55
	17,15

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,00
	2,35
	17,35
	21,96

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	27,96
	2,35
	30,31
	38,36

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	38,11
	2,35
	40,46
	51,21

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	117,45
	3,01
	120,46
	152,45

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	158,54
	4,62
	163,16
	206,50

	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	225,30
	3,85
	229,15
	290,01

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,75
	3,44
	4,19
	5,30

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,25
	3,64
	4,89
	6,19

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,67
	3,64
	6,31
	7,99

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,85
	4,85
	8,70
	11,01

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,74
	5,06
	9,80
	12,40

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,62
	5,86
	21,48
	27,19

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	37,33
	6,47
	43,80
	55,43

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	42,41
	7,28
	49,69
	62,89

	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	119,40
	8,10
	127,50
	161,36

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,62
	3,44
	4,06
	5,14

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,76
	3,64
	4,40
	5,57

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,56
	3,64
	5,20
	6,58

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,18
	4,85
	8,03
	10,16

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,63
	5,06
	8,69
	11,00

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,98
	5,86
	21,84
	27,64

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	50,19
	6,47
	56,66
	71,71

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	56,64
	7,28
	63,92
	80,90

	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	130,43
	8,10
	138,53
	175,32

	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,56
	3,77
	7,33
	9,28

	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,60
	3,77
	8,37
	10,59

	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,87
	3,77
	7,64
	9,67

	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO
	UN
	1,02
	4,19
	5,21
	6,59

	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO EINSTALACAO
	UN
	1,76
	4,19
	5,95
	7,53

	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO
	UN
	1,29
	4,19
	5,48
	6,94

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,77
	3,64
	5,41
	6,85

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,27
	4,05
	6,32
	8,00

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,58
	4,45
	10,03
	12,69

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,45
	5,67
	10,12
	12,81

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,22
	6,07
	13,29
	16,82

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,53
	6,88
	17,41
	22,03

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,52
	4,05
	5,57
	7,05

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,10
	3,64
	4,74
	6,00

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,64
	4,45
	7,09
	8,97

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,61
	5,67
	11,28
	14,28

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,00
	6,07
	12,07
	15,28

	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,62
	6,88
	19,50
	24,68

	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,55
	3,64
	5,19
	6,57

	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,06
	4,05
	6,11
	7,73

	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO
	UN
	1,68
	4,05
	5,73
	7,25

	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,67
	4,45
	7,12
	9,01

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,68
	2,02
	2,70
	3,42

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,03
	2,22
	3,25
	4,11

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,96
	2,22
	4,18
	5,29

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,27
	3,04
	6,31
	7,99

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,68
	2,63
	5,31
	6,72

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,40
	3,84
	12,24
	15,49

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,76
	3,44
	9,20
	11,64

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,13
	4,25
	14,38
	18,20

	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,80
	5,06
	21,86
	27,67

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,67
	1,83
	2,50
	3,16

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,93
	1,83
	2,76
	3,49

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,49
	2,22
	3,71
	4,70

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,04
	2,63
	5,67
	7,18

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,26
	2,83
	6,09
	7,71

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,14
	2,83
	12,97
	16,41

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,36
	3,23
	16,59
	21,00

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	34,58
	3,64
	38,22
	48,37

	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	46,96
	4,25
	51,21
	64,81

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,74
	3,14
	3,88
	4,91

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,90
	3,14
	4,04
	5,11

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,25
	3,14
	4,39
	5,56

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,55
	3,14
	5,69
	7,20

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,04
	5,23
	12,27
	15,53

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,03
	5,23
	22,26
	28,17

	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,62
	1,89
	5,51
	6,97

	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,51
	2,43
	2,94
	3,72

	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,20
	2,83
	4,03
	5,10

	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,01
	3,44
	8,45
	10,69

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,58
	2,02
	2,60
	3,29

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,35
	2,22
	3,57
	4,52

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,64
	2,22
	3,86
	4,89

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,73
	3,04
	4,77
	6,04

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,81
	3,44
	5,25
	6,64

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,85
	4,25
	8,10
	10,25

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,70
	5,06
	8,76
	11,09

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,25
	5,47
	7,72
	9,77

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,63
	5,86
	12,49
	15,81

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,96
	6,88
	11,84
	14,98

	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,57
	6,27
	11,84
	14,98

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,09
	2,02
	3,11
	3,94

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,75
	2,02
	3,77
	4,77

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,89
	2,43
	4,32
	5,47

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,13
	2,83
	4,96
	6,28

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,32
	3,04
	5,36
	6,78

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,18
	3,04
	6,22
	7,87

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,19
	3,44
	8,63
	10,92

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,39
	3,84
	10,23
	12,95

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,16
	4,45
	11,61
	14,69

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,14
	4,85
	13,99
	17,71

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,27
	5,47
	15,74
	19,92

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,34
	6,07
	17,41
	22,03

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,80
	6,88
	22,68
	28,70

	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	18,04
	8,10
	26,14
	33,08

	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,24
	3,64
	4,88
	6,18

	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,48
	4,05
	5,53
	7,00

	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,84
	4,45
	9,29
	11,76

	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,28
	5,67
	13,95
	17,66

	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,94
	6,27
	15,21
	19,25

	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,22
	6,88
	23,10
	29,24

	TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,03
	4,85
	8,88
	11,24

	TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,35
	6,07
	13,42
	16,98

	TE REDUCAO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,73
	4,05
	6,78
	8,58

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	0,92
	3,44
	4,36
	5,52

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,10
	3,64
	4,74
	6,00

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,42
	3,84
	6,26
	7,92

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,54
	4,65
	10,19
	12,90

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,00
	5,47
	11,47
	14,52

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	20,62
	6,07
	26,69
	33,78

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	33,68
	7,69
	41,37
	52,36

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	46,20
	8,70
	54,90
	69,48

	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	94,06
	10,12
	104,18
	131,85

	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,76
	2,26
	4,02
	5,09

	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,71
	2,26
	4,97
	6,29

	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,42
	2,26
	8,68
	10,99

	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,50
	3,98
	9,48
	12,00

	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,24
	3,98
	10,22
	12,93

	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,10
	3,98
	10,08
	12,76

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,06
	3,44
	5,50
	6,96

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,77
	4,05
	7,82
	9,90

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,14
	4,05
	9,19
	11,63

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,81
	4,65
	11,46
	14,50

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,17
	5,67
	11,84
	14,98

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,17
	5,86
	15,03
	19,02

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,40
	6,07
	17,47
	22,11

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,90
	7,08
	30,98
	39,21

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	49,84
	8,10
	57,94
	73,33

	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	61,74
	9,11
	70,85
	89,67

	TUBOS DE CPVC - AGUA QUENTE
	
	
	
	
	

	TUBO CPVC 15MM S/ CONEXOES P/ AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,36
	2,02
	7,38
	9,34

	TUBO CPVC 22MM S/ CONEXOES P/ AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	9,48
	2,22
	11,70
	14,81

	TUBO CPVC 28MM S/ CONEXOES P/ AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	15,20
	2,43
	17,63
	22,31

	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ REDE COLET ESGOTO D = 100 MM
	M
	13,05
	1,42
	14,47
	18,31

	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ REDE COLET ESGOTO JUNTA C/ANEL
	M
	32,75
	11,72
	44,47
	56,28

	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=200MM P/ REDE COLET ESGOTO JUNTA C/ANEL
	M
	49,84
	12,55
	62,39
	78,96

	TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA
	M
	51,72
	15,06
	66,78
	84,52

	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO
	M
	7,90
	41,60
	49,50
	62,65

	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	4,52
	12,55
	17,07
	21,60

	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	7,44
	15,70
	23,14
	29,29

	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	9,64
	21,97
	31,61
	40,01

	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	11,02
	22,82
	33,84
	42,83

	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=125MM
	M
	18,04
	10,89
	28,93
	36,61

	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM
	M
	21,84
	11,72
	33,56
	42,47

	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM
	M
	27,34
	12,55
	39,89
	50,48

	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM
	M
	53,83
	12,55
	66,38
	84,01

	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	8,30
	8,10
	16,40
	20,76

	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	18,40
	14,23
	32,63
	41,30

	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	45,50
	15,28
	60,78
	76,92

	CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	3,67
	1,32
	4,99
	6,32

	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,25
	1,62
	7,87
	9,96

	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,45
	2,22
	10,67
	13,50

	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB - 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA
	UN
	318,84
	14,65
	333,49
	422,06

	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB - 644, 45 GR, DN=200 MM, COM JUNTA ELASTICA
	UN
	250,39
	14,65
	265,04
	335,43

	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,46
	2,02
	4,48
	5,67

	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,87
	2,43
	8,30
	10,50

	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,53
	3,04
	13,57
	17,17

	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,82
	4,05
	15,87
	20,09

	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	8,97
	2,43
	11,40
	14,43

	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	19,25
	3,04
	22,29
	28,21

	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	20,86
	4,05
	24,91
	31,53

	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,87
	2,02
	4,89
	6,19

	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,76
	2,43
	7,19
	9,10

	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,84
	3,04
	15,88
	20,10

	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	20,51
	4,05
	24,56
	31,08

	CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,71
	6,07
	16,78
	21,24

	CURVA PVC 90º ESGOTO 100X75MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	28,64
	7,08
	35,72
	45,21

	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,76
	5,06
	6,82
	8,63

	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,82
	5,47
	8,29
	10,49

	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,03
	6,88
	12,91
	16,34

	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,56
	8,10
	15,66
	19,82

	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,58
	5,06
	6,64
	8,40

	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,37
	5,47
	7,84
	9,92

	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,46
	6,88
	12,34
	15,62

	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,96
	8,10
	16,06
	20,33

	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,33
	5,06
	10,39
	13,15

	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,98
	8,38
	19,36
	24,50

	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,47
	6,88
	18,35
	23,22

	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,98
	9,88
	22,86
	28,93

	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	19,37
	10,55
	29,92
	37,87

	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,44
	8,10
	23,54
	29,79

	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,15
	6,88
	21,03
	26,62

	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	26,68
	8,10
	34,78
	44,02

	LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,33
	2,43
	3,76
	4,76

	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,44
	2,83
	5,27
	6,67

	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,19
	3,44
	7,63
	9,66

	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,78
	4,25
	10,03
	12,69

	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA
	UN
	85,23
	20,38
	105,61
	133,66

	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,91
	6,47
	13,38
	16,93

	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10,88
	7,28
	18,16
	22,98

	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	14,54
	8,90
	23,44
	29,67

	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,57
	9,11
	22,68
	28,70

	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,91
	9,31
	23,22
	29,39

	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,10
	9,71
	25,81
	32,67

	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,22
	5,67
	10,89
	13,78

	TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,49
	7,08
	18,57
	23,50

	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,16
	8,90
	21,06
	26,65

	TUBOS CERAMICOS - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	TUBO CERAMICO 75MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	9,01
	5,06
	14,07
	17,81

	TUBO CERAMICO 100MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	9,28
	5,06
	14,34
	18,15

	TUBO CERAMICO 150MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	12,86
	5,06
	17,92
	22,68

	TUBO CERAMICO 200MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	21,50
	5,06
	26,56
	33,61

	TUBO CERAMICO 250MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	36,95
	5,06
	42,01
	53,17

	TUBO CERAMICO 300MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	55,84
	5,06
	60,90
	77,08

	SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
	
	
	
	
	

	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
	UN
	645,64
	370,55
	1.016,19
	1.286,09

	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
	UN
	970,41
	425,66
	1.396,07
	1.766,87

	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
	UN
	1.156,71
	540,10
	1.696,81
	2.147,48

	TUBOS E CONEXOES CERÂMICOS
	
	
	
	
	

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 375 MM, JUNTA ELASTICA
	M
	98,15
	21,52
	119,67
	151,45

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 300 MM, JUNTA ELASTICA
	M
	65,78
	19,68
	85,46
	108,16

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 250 MM, JUNTA ELASTICA
	M
	43,68
	18,34
	62,02
	78,49

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 150 MM, JUNTA ELASTICA
	M
	15,38
	10,84
	26,22
	33,18

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
	M
	10,96
	8,18
	19,14
	24,22

	TE CERAMICO REDUCAO 300 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	62,98
	19,56
	82,54
	104,46

	TE CERAMICO REDUCAO 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	25,06
	17,54
	42,60
	53,91

	TE CERAMICO REDUCAO 150 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	15,27
	17,14
	32,41
	41,02

	TE CERAMICO 90GR 200 X 200MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	42,65
	19,56
	62,21
	78,73

	TE CERAMICO 150 X 150MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	18,42
	18,21
	36,63
	46,36

	TE CERAMICO 100 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	15,22
	16,03
	31,25
	39,55

	JUNCAO REDUCAO CERAMICA 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA
	UN
	26,03
	17,54
	43,57
	55,14

	JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 150 X 100
	UN
	15,71
	17,14
	32,85
	41,57

	LIGACAO DE ESGOTO
	
	
	
	
	

	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	137,24
	202,30
	339,54
	429,72

	LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATE AREDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA RE
	UN
	341,15
	310,90
	652,05
	825,23

	LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	559,55
	359,75
	919,30
	1.163,47

	LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO DN 100MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM E CURVA CERAMICA 45 GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	207,47
	384,11
	591,58
	748,70

	LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO DN 150MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CEREMICO ESGOTO DN 150MM E CURVA CEREMICA 45 GRAUS ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	267,77
	408,68
	676,45
	856,12

	PONTOS DE ESGOTO E AGUA FRIA
	
	
	
	
	

	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	PT
	21,79
	59,51
	81,30
	102,89

	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5, 00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	PT
	25,06
	43,41
	68,47
	86,66

	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	PT
	15,66
	43,41
	59,07
	74,76

	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
	
	
	
	
	

	COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P
	UN
	-
	20,93
	20,93
	26,49

	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P
	M
	1,23
	40,84
	42,07
	53,24

	BANCADAS
	
	
	
	
	

	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	113,00
	40,84
	153,84
	194,70

	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	139,85
	40,84
	180,69
	228,68

	BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	128,83
	72,11
	200,94
	254,31

	BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	143,56
	72,11
	215,67
	272,95

	BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	108,37
	28,21
	136,58
	172,86

	BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	95,34
	49,01
	144,35
	182,69

	BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 150X50CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	127,48
	61,26
	188,74
	238,87

	BANCA DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	105,93
	61,15
	167,08
	211,46

	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	206,30
	40,84
	247,14
	312,78

	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	226,80
	40,84
	267,64
	338,73

	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	247,31
	40,84
	288,15
	364,68

	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 62CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	255,51
	40,84
	296,35
	375,06

	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	276,02
	40,84
	316,86
	401,02

	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 30CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	116,73
	40,63
	157,36
	199,15

	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	155,49
	40,63
	196,12
	248,21

	BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 45CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	174,82
	26,43
	201,25
	254,70

	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	213,62
	40,63
	254,25
	321,78

	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	233,00
	40,63
	273,63
	346,31

	BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 60CM, COM PREVISAO DE ALVENARIA E CINTA DE AMARRACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	255,16
	31,50
	286,66
	362,80

	TANQUES
	
	
	
	
	

	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	96,60
	62,89
	159,49
	201,85

	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	99,72
	62,89
	162,61
	205,80

	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA
	UN
	176,58
	62,79
	239,37
	302,95

	TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	104,24
	33,48
	137,72
	174,30

	TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	106,28
	38,72
	145,00
	183,51

	TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	115,15
	62,89
	178,04
	225,33

	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO
	UN
	306,95
	-
	306,95
	388,48

	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO
	UN
	302,82
	-
	302,82
	383,25

	CUBAS E PIAS
	
	
	
	
	

	CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	43,10
	20,93
	64,03
	81,04

	CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	51,13
	20,93
	72,06
	91,20

	CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	47,68
	20,93
	68,61
	86,83

	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	144,72
	14,16
	158,88
	201,08

	CUBA ACO INOXIDAVEL 56, 0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	148,17
	20,23
	168,40
	213,13

	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	116,13
	49,01
	165,14
	209,00

	PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	234,20
	81,68
	315,88
	399,78

	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE
	UN
	215,55
	85,71
	301,26
	381,27

	LAVATORIOS
	
	
	
	
	

	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO
	UN
	89,59
	50,74
	140,33
	177,60

	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29, 5 X 39, 0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	49,56
	28,25
	77,81
	98,48

	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29, 5 X 39, 0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	58,63
	43,95
	102,58
	129,83

	LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL
	UN
	268,07
	70,80
	338,87
	428,87

	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. - FORNECIM
	UN
	351,88
	-
	351,88
	445,34

	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO
	UN
	188,29
	-
	188,29
	238,30

	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR (CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO
	UN
	218,50
	-
	218,50
	276,53

	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO.
	UN
	216,16
	-
	216,16
	273,57

	LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRAO MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX - FORNECIMENTO
	UN
	45,34
	-
	45,34
	57,38

	TORNEIRAS E MISTURADORES
	
	
	
	
	

	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	44,28
	10,47
	54,75
	69,29

	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	24,59
	10,47
	35,06
	44,37

	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	78,78
	10,47
	89,25
	112,95

	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	91,25
	10,47
	101,72
	128,74

	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	42,15
	13,61
	55,76
	70,57

	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	25,72
	10,47
	36,19
	45,80

	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	157,15
	10,47
	167,62
	212,14

	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,92
	10,47
	23,39
	29,60

	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	27,79
	13,61
	41,40
	52,40

	TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,78
	10,47
	17,25
	21,83

	TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,10
	10,47
	17,57
	22,24

	TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,61
	13,61
	37,22
	47,11

	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	219,60
	29,31
	248,91
	315,02

	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	245,53
	29,31
	274,84
	347,84

	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	255,65
	29,31
	284,96
	360,65

	SIFOES E VALVULAS
	
	
	
	
	

	SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	84,58
	5,23
	89,81
	113,66

	SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	67,26
	5,23
	72,49
	91,74

	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	85,12
	10,47
	95,59
	120,98

	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,96
	10,47
	17,43
	22,06

	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,04
	10,47
	17,51
	22,16

	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	29,09
	6,28
	35,37
	44,76

	VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,90
	5,23
	10,13
	12,82

	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,84
	5,23
	7,07
	8,95

	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,04
	5,23
	7,27
	9,20

	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,04
	5,23
	7,27
	9,20

	APARELHOS SANITARIOS
	
	
	
	
	

	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	149,86
	66,76
	216,62
	274,15

	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA
	UN
	276,75
	43,04
	319,79
	404,73

	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	123,90
	43,04
	166,94
	211,28

	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,18
	30,35
	53,53
	67,75

	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	144,98
	60,70
	205,68
	260,31

	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	195,31
	66,98
	262,29
	331,95

	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.
	UN
	288,62
	-
	288,62
	365,28

	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE1/2" - FORNECIMENTO
	UN
	207,46
	-
	207,46
	262,56

	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA
	UN
	147,58
	65,43
	213,01
	269,59

	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,01
	1,68
	18,69
	23,65

	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,60
	0,25
	16,85
	21,33

	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508
	UN
	150,88
	40,46
	191,34
	242,16

	SABONETERIAS E PAPELEIRAS
	
	
	
	
	

	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	16,11
	22,25
	38,36
	48,55

	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	7,37
	21,41
	28,78
	36,42

	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	13,72
	11,84
	25,56
	32,35

	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,01
	20,23
	32,24
	40,80

	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	15,91
	5,92
	21,83
	27,63

	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO
	UN
	23,79
	4,20
	27,99
	35,42

	REGISTROS E VALVULAS
	
	
	
	
	

	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	146,29
	16,42
	162,71
	205,93

	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	45,62
	13,74
	59,36
	75,13

	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	42,77
	12,34
	55,11
	69,75

	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	58,05
	12,34
	70,39
	89,09

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	86,99
	12,13
	99,12
	125,45

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	100,95
	12,13
	113,08
	143,11

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	130,88
	12,13
	143,01
	180,99

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	163,52
	14,16
	177,68
	224,87

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	215,69
	14,16
	229,85
	290,90

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	476,35
	16,18
	492,53
	623,35

	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	921,40
	20,23
	941,63
	1.191,73

	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	396,92
	16,74
	413,66
	523,53

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	122,16
	12,13
	134,29
	169,96

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	165,81
	12,13
	177,94
	225,20

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	239,92
	12,13
	252,05
	318,99

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	279,31
	14,16
	293,47
	371,42

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	409,96
	14,16
	424,12
	536,77

	VALVULA DE RETENCCAO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	545,54
	16,18
	561,72
	710,91

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	637,02
	16,18
	653,20
	826,69

	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1.237,20
	20,23
	1.257,43
	1.591,40

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	36,34
	12,13
	48,47
	61,34

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	41,67
	12,13
	53,80
	68,09

	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	63,14
	11,51
	74,65
	94,48

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	71,10
	14,16
	85,26
	107,91

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	98,44
	14,16
	112,60
	142,51

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	179,50
	16,18
	195,68
	247,65

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	232,85
	16,18
	249,03
	315,17

	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	386,85
	20,23
	407,08
	515,20

	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	23,93
	12,13
	36,06
	45,64

	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	28,26
	12,13
	40,39
	51,12

	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	39,24
	12,13
	51,37
	65,01

	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO
	UN
	58,57
	12,13
	70,70
	89,48

	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	70,50
	14,16
	84,66
	107,15

	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	109,78
	14,16
	123,94
	156,86

	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	143,59
	39,25
	182,84
	231,40

	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	45,25
	12,76
	58,01
	73,42

	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	46,11
	12,76
	58,87
	74,51

	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	55,17
	12,76
	67,93
	85,97

	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	83,74
	12,13
	95,87
	121,33

	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	90,07
	19,89
	109,96
	139,17

	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	19,88
	10,12
	30,00
	37,97

	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	19,89
	11,30
	31,19
	39,47

	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	28,07
	11,30
	39,37
	49,83

	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	38,18
	17,79
	55,97
	70,84

	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	48,06
	17,79
	65,85
	83,34

	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	71,96
	17,79
	89,75
	113,59

	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	180,40
	24,07
	204,47
	258,78

	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	273,79
	24,07
	297,86
	376,97

	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	466,34
	30,97
	497,31
	629,40

	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
	M
	11,37
	8,59
	19,96
	25,26

	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
	M
	17,25
	13,05
	30,30
	38,35

	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, S/MATERIAL
	M
	22,30
	16,87
	39,17
	49,57

	CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA
	
	
	
	
	-

	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM
	M
	7,95
	5,73
	13,68
	17,31

	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM
	M
	12,18
	8,46
	20,64
	26,12

	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM
	M
	9,91
	7,16
	17,07
	21,60

	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM
	M
	13,15
	8,58
	21,73
	27,50

	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL
	M
	26,22
	54,45
	80,67
	102,10

	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LxA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA
	M
	71,31
	99,24
	170,55
	215,85

	VALETAS
	
	
	
	
	-

	VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
	M
	100,74
	106,52
	207,26
	262,31

	VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
	M
	104,98
	108,66
	213,64
	270,38

	EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO
	M
	56,21
	50,65
	106,86
	135,24

	DRENOS COM AGREGADOS
	
	
	
	
	

	DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM
	M
	4,81
	8,39
	13,20
	16,71

	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA
	M3
	69,00
	10,91
	79,91
	101,13

	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2
	M3
	53,36
	16,78
	70,14
	88,77

	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO
	M3
	41,00
	10,91
	51,91
	65,70

	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
	M3
	45,95
	20,98
	66,93
	84,71

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS
	M3
	48,72
	8,39
	57,11
	72,28

	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA
	M3
	63,25
	20,56
	83,81
	106,07

	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
	M3
	51,04
	20,56
	71,60
	90,62

	EXECUCAO DE DRENO CEGO
	M3
	38,64
	17,86
	56,50
	71,51

	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2
	M3
	51,94
	20,98
	72,92
	92,29

	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2
	M3
	53,83
	25,17
	79,00
	99,98

	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL
	
	
	
	
	

	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2
	M2
	5,42
	0,17
	5,59
	7,07

	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2
	M2
	8,26
	0,17
	8,43
	10,67

	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2
	M2
	10,11
	0,17
	10,28
	13,01

	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 10
	M2
	5,68
	14,50
	20,18
	25,54

	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14
	M2
	5,60
	0,31
	5,91
	7,48

	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 16
	M2
	7,87
	0,31
	8,18
	10,35

	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM
	M2
	15,72
	1,51
	17,23
	21,81

	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3 FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOC MAT
	M2
	28,47
	1,26
	29,73
	37,63

	DRENOS COM TUBOS DE PVC
	
	
	
	
	

	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
	M
	45,96
	6,92
	52,88
	66,92

	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	87,85
	9,08
	96,93
	122,67

	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL
	M
	60,15
	6,92
	67,07
	84,88

	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL
	M
	106,04
	6,92
	112,96
	142,96

	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,52
	21,12
	27,64
	34,98

	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	7,90
	22,40
	30,30
	38,35

	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	5,46
	4,20
	9,66
	12,23

	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	6,94
	4,20
	11,14
	14,10

	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	8,47
	4,20
	12,67
	16,04

	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM
	M
	46,51
	10,89
	57,40
	72,65

	DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO
	
	
	
	
	

	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM,ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL
	M
	33,29
	6,92
	40,21
	50,89

	EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M
	M
	44,79
	20,92
	65,71
	83,16

	EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
	M
	26,76
	10,99
	37,75
	47,78

	CAIXAS E COMPLEMENTOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - CAIXAS E COMPLEMENTOS
	
	
	
	
	

	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM
	UN
	12,69
	60,69
	73,38
	92,87

	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM
	UN
	8,46
	40,46
	48,92
	61,91

	ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RALO, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.
	UN
	1,98
	52,83
	54,81
	69,37

	TAMPAS
	
	
	
	
	

	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA
	UN
	12,41
	4,04
	16,45
	20,82

	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA
	UN
	12,36
	4,04
	16,40
	20,76

	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	UN
	509,68
	40,61
	550,29
	696,45

	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T - 100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	253,95
	30,35
	284,30
	359,81

	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T - 170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	514,07
	30,35
	544,42
	689,02

	CAIXAS DE GORDURA
	
	
	
	
	

	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	52,51
	40,46
	92,97
	117,66

	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	199,69
	40,46
	240,15
	303,93

	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	30,75
	31,40
	62,15
	78,66

	CAIXAS DE INSPECAO
	
	
	
	
	

	CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO
	UN
	101,43
	135,27
	236,70
	299,57

	CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO
	UN
	118,94
	149,22
	268,16
	339,38

	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
	UN
	79,76
	51,28
	131,04
	165,84

	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	127,57
	51,28
	178,85
	226,35

	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	74,22
	32,57
	106,79
	135,15

	CAIXAS SIFONADAS
	
	
	
	
	

	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	22,35
	14,16
	36,51
	46,21

	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,17
	10,12
	27,29
	34,54

	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	9,75
	20,23
	29,98
	37,94

	RALOS
	
	
	
	
	

	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,03
	8,10
	14,13
	17,88

	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,33
	10,12
	16,45
	20,82

	CAIXAS DE AREIA
	
	
	
	
	

	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO
	UN
	29,05
	28,97
	58,02
	73,43

	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO
	UN
	45,10
	60,18
	105,28
	133,24

	CAIXAS COLETORAS
	
	
	
	
	

	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM
	UN
	49,09
	32,04
	81,13
	102,68

	CAIXA COLETORA, 1,20 X 1,20 X 1,50 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
	UN
	461,60
	495,42
	957,02
	1.211,20

	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
	UN
	304,93
	326,67
	631,60
	799,35

	BUEIROS / BOCA DE LOBO
	
	
	
	
	

	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
	UN
	124,42
	148,65
	273,07
	345,60

	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
	UN
	211,41
	245,51
	456,92
	578,28

	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
	
	
	
	
	

	ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE CIMENTO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M
	0,03
	2,38
	2,41
	3,05

	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSAS
	
	
	
	
	

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
	M2
	7,57
	18,19
	25,76
	32,60

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM
	M2
	8,60
	6,66
	15,26
	19,31

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.
	M2
	9,77
	23,67
	33,44
	42,32

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM
	M2
	9,75
	17,69
	27,44
	34,73

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
	M2
	3,25
	16,01
	19,26
	24,38

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM
	M2
	6,61
	16,85
	23,46
	29,69

	IMPERMEABILIZACAO COM LONAS
	
	
	
	
	

	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
	M2
	1,35
	2,37
	3,72
	4,71

	IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS
	
	
	
	
	

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
	M2
	29,88
	21,74
	51,62
	65,33

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM.
	M2
	60,92
	24,28
	85,20
	107,83

	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA TIPO TORODIM 3MM
	M2
	30,13
	1,17
	31,30
	39,61

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.
	M2
	23,86
	4,05
	27,91
	35,32

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM
	M2
	35,73
	9,66
	45,39
	57,45

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
	M2
	39,80
	13,24
	53,04
	67,13

	IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15
	M2
	11,97
	15,49
	27,46
	34,75

	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE
	
	
	
	
	

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, UMA DEMAO.
	M2
	5,34
	11,84
	17,18
	21,74

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.
	M2
	24,11
	18,94
	43,05
	54,48

	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.
	M2
	9,61
	23,68
	33,29
	42,13

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM
	M2
	17,70
	12,13
	29,83
	37,75

	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS
	
	
	
	
	

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.
	M2
	3,11
	3,21
	6,32
	8,00

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI MER E VEU DE POLIESTER.
	M2
	38,79
	14,31
	53,10
	67,20

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI STALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.
	M2
	17,70
	22,60
	40,30
	51,00

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA.
	M2
	43,00
	22,60
	65,60
	83,02

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.
	M2
	47,31
	24,28
	71,59
	90,60

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO
	M2
	16,62
	18,94
	35,56
	45,00

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.
	M2
	95,22
	53,88
	149,10
	188,70

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.
	M2
	7,04
	15,20
	22,24
	28,15

	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
	M2
	2,26
	3,36
	5,62
	7,11

	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO.
	M2
	7,50
	9,62
	17,12
	21,67

	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.
	M2
	13,82
	19,24
	33,06
	41,84

	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO
	M2
	7,04
	15,20
	22,24
	28,15

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER
	M2
	38,12
	16,11
	54,23
	68,63

	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA
	M2
	6,38
	8,10
	14,48
	18,33

	JUNTA DE DILATACÃO
	
	
	
	
	

	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
	M
	13,38
	5,58
	18,96
	24,00

	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM
	M
	2,78
	9,29
	12,07
	15,28

	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O - 220/6 PRESSAO ATE 30 MCA
	M
	107,48
	2,43
	109,91
	139,10

	PROTECAO MECANICA
	
	
	
	
	

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
	M2
	5,68
	5,81
	11,49
	14,54

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM
	M2
	4,84
	12,64
	17,48
	22,12

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=0,5 CM
	M2
	1,65
	10,54
	12,19
	15,43

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM
	M2
	4,61
	11,80
	16,41
	20,77

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM
	M2
	2,42
	11,38
	13,80
	17,47

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM
	M2
	5,48
	11,80
	17,28
	21,87

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,5 CM
	M2
	6,85
	12,22
	19,07
	24,13

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:2, E=3 CM
	M2
	10,34
	12,64
	22,98
	29,08

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:5, E=1,5 CM
	M2
	4,96
	11,38
	16,34
	20,68

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6, E=1,5 CM
	M2
	2,65
	11,38
	14,03
	17,76

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM
	M2
	8,22
	15,15
	23,37
	29,58

	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6, E=2 CM
	M2
	3,54
	11,80
	15,34
	19,41

	PEITORIL
	
	
	
	
	

	PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM
	M
	2,22
	0,66
	2,88
	3,64

	PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M
	12,33
	14,49
	26,82
	33,94

	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M
	61,44
	8,38
	69,82
	88,36

	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M
	65,69
	8,35
	74,04
	93,71

	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M
	89,68
	12,59
	102,27
	129,43

	PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M
	1,61
	12,68
	14,29
	18,09

	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA
	M2
	-
	4,20
	4,20
	5,32

	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO
	M2
	-
	2,52
	2,52
	3,19

	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO
	M2
	-
	3,36
	3,36
	4,25

	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
	M2
	-
	30,35
	30,35
	38,41

	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO
	M2
	-
	8,10
	8,10
	10,25

	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS
	M2
	-
	6,57
	6,57
	8,31

	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS
	M2
	-
	4,05
	4,05
	5,13

	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	-
	6,85
	6,85
	8,67

	CHAPISCO
	
	
	
	
	

	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	1,24
	2,17
	3,41
	4,32

	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	1,15
	2,44
	3,59
	4,54

	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	1,37
	2,44
	3,81
	4,82

	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	1,68
	2,77
	4,45
	5,63

	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	1,65
	2,44
	4,09
	5,18

	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	0,99
	2,36
	3,35
	4,24

	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	1,43
	2,27
	3,70
	4,68

	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL
	M2
	5,24
	13,81
	19,05
	24,11

	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	1,42
	2,77
	4,19
	5,30

	EMBOCO
	
	
	
	
	

	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	2,33
	13,47
	15,80
	20,00

	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	18,03
	13,14
	31,17
	39,45

	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.
	M2
	4,00
	13,14
	17,14
	21,69

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	6,61
	13,81
	20,42
	25,84

	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	4,11
	11,38
	15,49
	19,60

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	5,76
	16,26
	22,02
	27,87

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	2,99
	11,38
	14,37
	18,19

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	3,98
	13,81
	17,79
	22,52

	EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:3:10 E=3,0CM
	M2
	5,97
	18,70
	24,67
	31,22

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	5,48
	13,81
	19,29
	24,41

	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM
	M2
	6,70
	11,57
	18,27
	23,12

	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	1,75
	15,17
	16,92
	21,41

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO.
	M2
	3,00
	10,88
	13,88
	17,57

	EMBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	11,84
	5,47
	17,31
	21,91

	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,5CM COM CORANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA
	M2
	13,72
	17,69
	31,41
	39,75

	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	3,29
	13,81
	17,10
	21,64

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	MM2
	4,98
	16,26
	21,24
	26,88

	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	2,46
	11,38
	13,84
	17,52

	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	4,49
	11,38
	15,87
	20,09

	REBOCO
	
	
	
	
	

	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	0,56
	10,84
	11,40
	14,43

	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM
	M2
	0,57
	0,08
	0,65
	0,82

	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	2,59
	10,16
	12,75
	16,14

	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM
	M2
	3,15
	8,02
	11,17
	14,14

	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL
	M2
	0,73
	9,74
	10,47
	13,25

	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL
	M2
	1,35
	14,16
	15,51
	19,63

	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7CM, PREPARO MECANICO
	M2
	5,41
	41,30
	46,71
	59,12

	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	5,68
	11,07
	16,75
	21,20

	ARGAMASSA PROJETADA
	
	
	
	
	

	EXECUCAO DE ARGAMASSA PROJETADA, COM CONSUMO DE CIMENTO 400KG/M3
	M3
	1.304,01
	415,88
	1.719,89
	2.176,69

	AZULEJOS
	
	
	
	
	

	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	17,38
	5,94
	23,32
	29,51

	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	17,38
	4,88
	22,26
	28,17

	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	20,52
	6,27
	26,79
	33,91

	REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE ATE 3MM
	M2
	0,37
	4,64
	5,01
	6,34

	PASTILHAS
	
	
	
	
	

	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA
	M2
	83,69
	31,94
	115,63
	146,34

	CERAMICAS
	
	
	
	
	

	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	25,48
	6,42
	31,90
	40,37

	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	26,10
	6,42
	32,52
	41,16

	TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA
	M2
	19,05
	7,52
	26,57
	33,63

	REVESTIMENTO COM PEDRA
	
	
	
	
	

	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	62,09
	33,75
	95,84
	121,30

	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	18,07
	33,75
	51,82
	65,58

	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	18,07
	33,75
	51,82
	65,58

	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	36,24
	33,75
	69,99
	88,58

	REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
	M2
	195,28
	13,88
	209,16
	264,71

	REVESTIMENTOS EM PEDRA
	
	
	
	
	

	CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM
	M
	7,16
	48,44
	55,60
	70,37

	REVESTIMENTOS DIVERSOS
	
	
	
	
	

	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE
	M2
	0,29
	5,23
	5,52
	6,99

	FORRO DE MADEIRA
	
	
	
	
	

	FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA 15CM E MEIA-CANA
	M2
	46,77
	24,48
	71,25
	90,17

	FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA 1CM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	M2
	25,32
	12,55
	37,87
	47,93

	FORRO DE MADEIRA TIPO PINUS, LARGURA DAS TABUAS 10 CM, ESPESSURA 1CM, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA
	M2
	37,20
	12,55
	49,75
	62,96

	FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CM
	M2
	30,30
	23,02
	53,32
	67,48

	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM
	M2
	11,71
	16,74
	28,45
	36,01

	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO
	M
	17,99
	5,42
	23,41
	29,63

	MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA
	M
	2,24
	2,51
	4,75
	6,01

	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM
	M
	4,85
	7,47
	12,32
	15,59

	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM
	M
	2,51
	7,47
	9,98
	12,63

	FORRO DE GESSO
	
	
	
	
	

	SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA
	M
	3,60
	14,16
	17,76
	22,48

	FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA
	M2
	21,40
	25,12
	46,52
	58,88

	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
	M2
	11,10
	10,12
	21,22
	26,86

	FORRO DE PVC
	
	
	
	
	

	FORROS ESPECIAIS
	
	
	
	
	

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
	
	
	
	
	

	ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD E 29KG/M3
	M2
	37,73
	3,55
	41,28
	52,24

	ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3
	M2
	37,73
	3,58
	41,31
	52,28

	ISOLAMENTO TERMICO
	
	
	
	
	

	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM
	M2
	35,73
	33,37
	69,10
	87,45

	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM
	M2
	42,42
	12,13
	54,55
	69,04

	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	
	

	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM
	M2
	-
	12,59
	12,59
	15,93

	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
	M2
	-
	5,15
	5,15
	6,52

	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
	M2
	-
	12,59
	12,59
	15,93

	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO
	M2
	-
	47,36
	47,36
	59,94

	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA
	M2
	-
	3,04
	3,04
	3,85

	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO
	M2
	-
	14,31
	14,31
	18,11

	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO
	M2
	-
	17,17
	17,17
	21,73

	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO
	M2
	-
	3,17
	3,17
	4,01

	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M2
	6,92
	36,51
	43,43
	54,97

	RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	1,74
	10,12
	11,86
	15,01

	RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA E VIGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M2
	1,74
	30,35
	32,09
	40,61

	RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	M
	0,07
	3,04
	3,11
	3,94

	RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA
	M2
	5,24
	26,94
	32,18
	40,73

	REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM AREIA
	M2
	7,15
	4,83
	11,98
	15,16

	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA
	M2
	1,47
	9,50
	10,97
	13,88

	ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS
	M2
	3,76
	1,68
	5,44
	6,88

	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS
	M2
	5,64
	3,59
	9,23
	11,68

	CONTRAPISO
	
	
	
	
	-

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA CIMENTO / AREIA / SAIBRO 1:2:2 ESPESSURA 3CM
	M2
	4,93
	7,58
	12,51
	15,83

	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM
	M2
	7,07
	12,53
	19,60
	24,81

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL
	M2
	13,83
	16,15
	29,98
	37,94

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	11,53
	13,31
	24,84
	31,44

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL
	M2
	9,22
	10,44
	19,66
	24,88

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL
	M2
	16,14
	16,99
	33,13
	41,93

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	7,08
	13,11
	20,19
	25,55

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	5,82
	13,13
	18,95
	23,98

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	8,15
	16,72
	24,87
	31,48

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	8,16
	13,70
	21,86
	27,67

	PREPARO E REGULARIZACAO DE PISO
	
	
	
	
	

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	4,08
	7,16
	11,24
	14,23

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	5,48
	5,73
	11,21
	14,19

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	8,22
	7,58
	15,80
	20,00

	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM
	M2
	6,50
	5,73
	12,23
	15,48

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	6,92
	7,58
	14,50
	18,35

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	11,53
	13,31
	24,84
	31,44

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
	M2
	8,60
	6,57
	15,17
	19,20

	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GRO SSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO
	M2
	14,33
	7,58
	21,91
	27,73

	PISO CIMENTADO
	
	
	
	
	

	PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA
	M2
	18,10
	26,10
	44,20
	55,94

	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICA
	M2
	12,39
	22,75
	35,14
	44,47

	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 3,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	9,59
	23,17
	32,76
	41,46

	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	5,76
	22,33
	28,09
	35,55

	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	5,48
	21,91
	27,39
	34,66

	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	4,61
	21,91
	26,52
	33,56

	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 3,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	8,22
	22,75
	30,97
	39,20

	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	4,61
	18,87
	23,48
	29,72

	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	6,92
	19,71
	26,63
	33,70

	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO FRISO ANTI-DERRAPANTE, PREPARO MANUAL
	M2
	5,48
	21,91
	27,39
	34,66

	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO
	M2
	8,50
	14,64
	23,14
	29,29

	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M2
	7,01
	18,87
	25,88
	32,75

	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	7,48
	21,91
	29,39
	37,20

	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	12,43
	29,83
	42,26
	53,48

	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	4,96
	21,49
	26,45
	33,48

	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	4,11
	21,49
	25,60
	32,40

	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	11,34
	20,56
	31,90
	40,37

	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M2
	5,67
	18,30
	23,97
	30,34

	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
	M2
	5,90
	28,99
	34,89
	44,16

	CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3
	M2
	5,48
	28,99
	34,47
	43,63

	PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA
	M2
	7,08
	19,81
	26,89
	34,03

	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL
	M2
	3,46
	18,45
	21,91
	27,73

	CIMENTADO RUSTICO E=3,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA NUAL
	M2
	8,07
	20,13
	28,20
	35,69

	CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA NUAL
	M2
	5,76
	19,29
	25,05
	31,70

	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.
	M2
	4,13
	16,32
	20,45
	25,88

	PISO EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA
	M2
	74,71
	38,20
	112,91
	142,90

	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	64,67
	22,75
	87,42
	110,64

	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA
	M2
	62,10
	8,34
	70,44
	89,15

	PISO PARQUET DE MADEIRA DE LEI FIXADO COM COLA BASE DE PVA
	M2
	77,91
	11,79
	89,70
	113,52

	PISO CERAMICO
	
	
	
	
	

	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERAMICA
	M2
	26,82
	5,65
	32,47
	41,09

	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	26,60
	5,65
	32,25
	40,82

	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO
	M2
	37,71
	14,51
	52,22
	66,09

	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M2
	23,89
	5,65
	29,54
	37,39

	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM
	M2
	29,34
	14,51
	43,85
	55,50

	PISO DE PASTILHA FOSCA 1X1" ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO)
	M2
	87,47
	26,97
	114,44
	144,84

	PISO EM LADRILHO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
	M2
	38,36
	23,17
	61,53
	77,87

	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	140,76
	5,65
	146,41
	185,30

	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	32,10
	14,51
	46,61
	58,99

	PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE
	
	
	
	
	

	PISO EM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M2
	63,48
	15,35
	78,83
	99,77

	PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA, ASSENTADA SOBRE BASE DE SAIBRO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M2
	27,35
	20,23
	47,58
	60,22

	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
	M2
	21,03
	20,23
	41,26
	52,22

	PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM
	M2
	14,56
	5,23
	19,79
	25,05

	PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO
	M2
	15,10
	7,91
	23,01
	29,12

	PISO EM PEDRA PORTUGUESA 60% BRANCA 40% PRETA, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), INCLUSO ACERTO DO TERRENO
	M2
	29,02
	26,94
	55,96
	70,82

	PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	16,17
	40,46
	56,63
	71,67

	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M2
	215,49
	10,12
	225,61
	285,53

	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
	M2
	71,06
	11,30
	82,36
	104,23

	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO
	M2
	151,09
	18,14
	169,23
	214,18

	ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO)
	M2
	3,29
	11,80
	15,09
	19,10

	PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)
	M2
	198,70
	11,80
	210,50
	266,41

	PISO VINILICO E BORRACHA
	
	
	
	
	

	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA
	M2
	47,79
	3,44
	51,23
	64,84

	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA
	M2
	79,12
	3,44
	82,56
	104,49

	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	135,46
	9,88
	145,34
	183,94

	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	134,92
	9,88
	144,80
	183,26

	PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA
	M2
	133,86
	3,44
	137,30
	173,77

	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA
	M2
	68,13
	3,44
	71,57
	90,58

	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA
	M2
	9,34
	3,44
	12,78
	16,17

	PISO DE ALTA RESISTENCIA
	
	
	
	
	

	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	10,11
	32,27
	42,38
	53,64

	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	13,30
	36,56
	49,86
	63,10

	DEGRAU PARA PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPELHO DE 17 CM, SEM PINGADEIRA
	ML
	8,69
	25,29
	33,98
	43,01

	PISO COM REVESTIMENTO EPOXI
	M2
	16,65
	10,12
	26,77
	33,88

	PISO EM CONCRETO
	
	
	
	
	

	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
	M2
	21,31
	13,83
	35,14
	44,47

	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO
	M2
	19,78
	14,58
	34,36
	43,49

	PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M
	M2
	22,66
	13,83
	36,49
	46,18

	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA
	M2
	23,75
	11,37
	35,12
	44,45

	SOLEIRAS E RODAPES
	
	
	
	
	

	SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
	M
	1,93
	6,67
	8,60
	10,88

	SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M
	0,82
	6,67
	7,49
	9,48

	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M
	42,24
	6,67
	48,91
	61,90

	SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4
	M
	3,29
	6,67
	9,96
	12,61

	SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
	M
	55,73
	6,67
	62,40
	78,97

	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	M
	45,15
	2,62
	47,77
	60,46

	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA
	M
	6,84
	3,04
	9,88
	12,50

	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M
	2,10
	7,34
	9,44
	11,95

	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO
	M
	0,24
	6,13
	6,37
	8,06

	RODAPE EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	ML
	1,07
	3,76
	4,83
	6,11

	RODAPE EM CONCRETO CANTO VIVO, INCLUSO POLIMENTO MECANICO
	M
	0,33
	6,30
	6,63
	8,39

	RODAPE EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA 7CM
	M
	28,94
	3,76
	32,70
	41,39

	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM
	M
	2,08
	10,95
	13,03
	16,49

	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM
	M
	5,25
	11,42
	16,67
	21,10

	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA
	M
	7,83
	3,70
	11,53
	14,59

	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA
	M
	14,32
	3,70
	18,02
	22,81

	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA
	M
	6,50
	3,58
	10,08
	12,76

	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M
	1,49
	7,34
	8,83
	11,18

	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
	M
	2,54
	7,26
	9,80
	12,40

	RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
	M
	13,39
	7,26
	20,65
	26,13

	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM
	M
	0,44
	6,20
	6,64
	8,40

	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM
	M
	31,94
	3,83
	35,77
	45,27

	RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM
	M
	3,50
	3,83
	7,33
	9,28

	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA
	M
	18,32
	0,83
	19,15
	24,24

	JUNTAS EM PISOS
	
	
	
	
	

	JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS
	M
	0,72
	6,20
	6,92
	8,76

	JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS
	M
	3,17
	8,90
	12,07
	15,28

	JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA
	M
	0,32
	8,10
	8,42
	10,66

	CARPETE
	
	
	
	
	

	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	50,81
	4,62
	55,43
	70,15

	PINTURAS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - PINTURAS
	
	
	
	
	

	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS
	M2
	6,18
	5,43
	11,61
	14,69

	RASPAGEM DE PINTURA PVA
	M2
	0,29
	4,20
	4,49
	5,68

	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA
	M2
	-
	5,87
	5,87
	7,43

	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO
	M2
	-
	4,20
	4,20
	5,32

	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE
	M2
	2,67
	4,20
	6,87
	8,69

	JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO
	M2
	3,82
	3,31
	7,13
	9,02

	REPINTURA C/TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DESELADOR E UMA DE ACABAMENTO
	M2
	2,83
	5,23
	8,06
	10,20

	REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXTSOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO
	M2
	2,94
	4,49
	7,43
	9,40

	REPINTURA RODAPES EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINT ALTO BRILHO OU ACETINADO INCL LIXAMENTO LIMPEZA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE
	M
	0,41
	2,45
	2,86
	3,62

	REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE
	M2
	4,73
	5,25
	9,98
	12,63

	REPINTURA INT/EXT SOBRE FERRO EM BOM ESTADO C/TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE LIMPEZA DESENGORDURAMENTO E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-OXIDO
	M2
	5,44
	5,25
	10,69
	13,53

	LIXAMENTO METAL P/PINTURA OLEO OU ESMALTE
	M2
	3,96
	4,20
	8,16
	10,33

	REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE PINTADA C/TINTA ACRILICA
	M2
	3,53
	15,75
	19,28
	24,40

	EMASSAMENTO
	
	
	
	
	

	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO
	M2
	2,28
	2,62
	4,90
	6,20

	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
	M2
	4,57
	5,23
	9,80
	12,40

	EMASSAMENTO COM MASSA A BASE OLEO EM PAREDES, UMA DEMAO
	M2
	5,28
	5,23
	10,51
	13,30

	EMASSAMENTO COM MASSA A BASE OLEO EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2
	7,02
	6,24
	13,26
	16,78

	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
	M2
	5,55
	6,66
	12,21
	15,45

	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO
	M2
	3,20
	3,22
	6,42
	8,13

	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
	M2
	6,53
	6,24
	12,77
	16,16

	EMASSAMENTO EPOXI - 261003
	M2
	25,98
	8,10
	34,08
	43,13

	FUNDO PREPARADOR
	
	
	
	
	

	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO
	M2
	1,64
	2,02
	3,66
	4,63

	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO
	M2
	1,39
	2,02
	3,41
	4,32

	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAO, ESPESSURA 25MICRA
	M2
	5,94
	1,29
	7,23
	9,15

	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO
	M2
	4,38
	7,26
	11,64
	14,73

	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO
	M2
	2,19
	5,23
	7,42
	9,39

	PINTURA EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
	M2
	5,14
	7,26
	12,40
	15,69

	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
	M2
	2,33
	7,26
	9,59
	12,14

	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
	M2
	3,90
	6,42
	10,32
	13,06

	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
	M2
	7,19
	7,68
	14,87
	18,82

	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
	M2
	7,11
	7,68
	14,79
	18,72

	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
	M2
	6,92
	7,68
	14,60
	18,48

	PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS
	M2
	4,96
	7,26
	12,22
	15,47

	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS
	M2
	4,43
	7,68
	12,11
	15,33

	PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL
	M2
	0,78
	37,32
	38,10
	48,22

	PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA
	M2
	1,80
	6,07
	7,87
	9,96

	PINTURA A OLEO S/ESQUADRIA DE MADEIRA DUAS DEMAOS
	M2
	2,97
	7,68
	10,65
	13,48

	PINTURA A OLEO COM MASSA
	M2
	3,95
	9,28
	13,23
	16,74

	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS - 260901
	M2
	5,09
	6,24
	11,33
	14,34

	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIM LISO C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO FOSCO SOBRE PAREDE PREPARADA COM REVESTIMENTO LISO EXCL ESTE
	M2
	5,08
	3,21
	8,29
	10,49

	PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE.
	M
	1,22
	5,15
	6,37
	8,06

	PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
	
	
	
	
	

	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO
	M2
	6,04
	16,18
	22,22
	28,12

	PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO
	M2
	3,63
	16,18
	19,81
	25,07

	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE
	M2
	2,93
	8,78
	11,71
	14,82

	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO
	M2
	5,28
	10,12
	15,40
	19,49

	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO
	M2
	5,47
	10,12
	15,59
	19,73

	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO
	M2
	5,55
	10,12
	15,67
	19,83

	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO
	M2
	8,73
	3,41
	12,14
	15,36

	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO
	UN
	7,66
	6,07
	13,73
	17,38

	PINTURA POSTE RETO DE ACO 7 A 9M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
	UN
	13,30
	12,13
	25,43
	32,18

	PINTURA POSTE RETO DE ACO 10 A 15M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
	UN
	33,53
	29,15
	62,68
	79,33

	PINTURA POSTE RETO DE ACO 16 A 20M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
	UN
	57,95
	50,58
	108,53
	137,36

	PINTURA POSTE CURVO ACO 8 A 9M C/1 BRACO E 1D TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
	UN
	14,76
	14,16
	28,92
	36,60

	PINTURA POSTE CURVO ACO 8 A 9M C/2 BRACOS E 1D TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO
	UN
	18,22
	16,54
	34,76
	43,99

	PINTURA POSTE RETO ACO 4,5 A 6M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA COR LARANJA DA MESMA LINHA DO FABRICANTE INCL LIMPEZA LIXAMENTO DESENGORDURAMENTO E 2/D ACABAMENTO
	UN
	19,32
	14,36
	33,68
	42,63

	PINTURA POSTE RETO ACO 7,0 A 9M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	31,24
	25,16
	56,40
	71,38

	PINTURA POSTE RETO ACO 10 A 15M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	80,20
	63,85
	144,05
	182,31

	PINTURA POSTE RETO ACO 16 A 20M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	130,13
	110,96
	241,09
	305,12

	PINTURA POSTE CURVO ACO 9M 1 BRACO TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	34,66
	29,55
	64,21
	81,26

	PINTURA POSTE CURVO ACO 9M C/2 BRACOS TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	42,21
	36,31
	78,52
	99,37

	PINTURA POSTE CURVO ACO 12M 1 BRACO TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	52,50
	43,91
	96,41
	122,02

	PINTURA POSTE CURVO ACO 12M 2 BRACOS TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA
	UN
	52,76
	48,65
	101,41
	128,34

	PINTURA ACABAMENTO ALUMINIO 3 DEMAOS + ZARCAO
	M2
	8,00
	12,13
	20,13
	25,48

	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA
	M2
	5,85
	6,07
	11,92
	15,09

	PINTURA EM CONCRETO / ALVENARIA
	
	
	
	
	

	CAIACAO EM MEIO-FIO
	M2
	0,05
	1,84
	1,89
	2,39

	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).
	M2
	0,21
	2,52
	2,73
	3,46

	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA
	M2
	0,96
	4,87
	5,83
	7,38

	PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA
	M2
	0,76
	3,68
	4,44
	5,62

	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS
	M2
	0,09
	4,61
	4,70
	5,95

	PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR
	M2
	0,32
	3,68
	4,00
	5,06

	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS
	M2
	0,51
	4,39
	4,90
	6,20

	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
	M2
	9,78
	5,23
	15,01
	19,00

	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
	M2
	2,76
	5,23
	7,99
	10,11

	PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA
	M2
	1,60
	2,41
	4,01
	5,08

	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA
	M2
	1,44
	5,61
	7,05
	8,92

	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, TRES DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA
	M2
	1,88
	7,20
	9,08
	11,49

	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS
	M2
	4,73
	7,26
	11,99
	15,17

	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
	M2
	3,39
	5,23
	8,62
	10,91

	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS
	M2
	1,86
	3,21
	5,07
	6,42

	PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, DUAS DEMAOS
	M2
	2,42
	4,01
	6,43
	8,14

	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS
	M2
	3,61
	7,35
	10,96
	13,87

	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE INCOLOR EM CONCRETO APICOADO, TRES DEMAOS
	M2
	7,22
	14,69
	21,91
	27,73

	PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO
	M2
	5,42
	6,07
	11,49
	14,54

	PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX
	M2
	3,84
	7,26
	11,10
	14,05

	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS
	M2
	2,27
	6,24
	8,51
	10,77

	DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA
	M
	0,57
	5,38
	5,95
	7,53

	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA A 20%
	M2
	3,73
	8,44
	12,17
	15,40

	DEMARCACAO QUADRA TINTA BORRACHA CLORADA - 261701
	ML
	1,24
	5,38
	6,62
	8,38

	PINTURA C/BORRACHA CLORADA 2DEMAOS - 261608
	M2
	8,84
	9,28
	18,12
	22,93

	PINTURA DE NATA DE CIMENTO 3 DEMAOS SOBRE SUPERFICIES ASPERA
	M2
	0,44
	1,68
	2,12
	2,68

	PINTURA EPOXI - 261002
	M2
	23,70
	7,68
	31,38
	39,71

	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
	
	
	
	
	

	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
	M2
	11,18
	26,55
	37,73
	47,75

	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTOE AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
	M2
	9,61
	27,56
	37,17
	47,04

	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
	M2
	11,18
	15,65
	26,83
	33,96

	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
	M2
	9,61
	16,66
	26,27
	33,25

	REGULARIZACAO
	
	
	
	
	

	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE
	M2
	-
	2,77
	2,77
	3,51

	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
	M2
	0,91
	0,22
	1,13
	1,43

	CONFORMACAO GEOMETRICA
	
	
	
	
	

	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS
	M2
	0,10
	0,02
	0,12
	0,15

	PAVIMENTACAO COM PEDRAS E BLOCOS
	
	
	
	
	

	PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM
	M2
	2,39
	1,68
	4,07
	5,15

	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1 :6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	36,83
	20,23
	57,06
	72,22

	TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM
	UN
	0,36
	-
	0,36
	0,46

	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)
	M2
	49,78
	12,37
	62,15
	78,66

	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	49,16
	17,57
	66,73
	84,45

	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO
	M2
	49,96
	16,56
	66,52
	84,19

	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA
	M2
	17,93
	18,92
	36,85
	46,64

	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM
	M2
	33,02
	4,83
	37,85
	47,90

	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RIGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHAO TOCO.
	M2
	38,21
	11,64
	49,85
	63,09

	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHAO TOCO
	M2
	41,58
	11,79
	53,37
	67,55

	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHAO TOCO.
	M2
	59,61
	12,41
	72,02
	91,15

	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA
	M2
	29,79
	4,57
	34,36
	43,49

	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.
	M2
	33,11
	5,31
	38,42
	48,62

	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.
	M2
	40,18
	6,06
	46,24
	58,52

	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECANICO, ESPESSURA DE 7CM
	M2
	15,60
	9,28
	24,88
	31,49

	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM
	M2
	14,53
	8,75
	23,28
	29,46

	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA
	M2
	41,20
	9,77
	50,97
	64,51

	MUROS E FECHOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - MUROS E FECHOS
	
	
	
	
	

	PORTOES EM ACO / FERRO
	
	
	
	
	

	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO
	UN
	256,50
	125,43
	381,93
	483,37

	PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 4,0X1,2M PAINEL UNICO, INCLUSIVE CADEADO
	UN
	719,58
	202,30
	921,88
	1.166,73

	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS)
	UN
	1.153,72
	893,47
	2.047,19
	2.590,92

	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRES)
	UN
	438,54
	387,16
	825,70
	1.045,01

	PORTOES EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	PORTAO COM MOURAO DE MADEIRA ROLICA D=11CM COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14.
	M
	8,25
	5,03
	13,28
	16,81

	CERCAS / MOUROES EM CONCRETO
	
	
	
	
	

	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
	M
	11,96
	9,77
	21,73
	27,50

	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, E SPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
	M
	17,18
	8,58
	25,76
	32,60

	CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISAO DE TERRENOS URBANOS)
	M
	15,58
	9,60
	25,18
	31,87

	CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 09 FIOS DE ARAME LISO (PARA DIVISAO DE TERRENOS URBANOS)
	M
	14,62
	9,60
	24,22
	30,65

	CERCAS / MOUROES EM MADEIRA
	
	
	
	
	

	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
	M
	11,34
	6,21
	17,55
	22,21

	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA D=11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
	M
	8,25
	5,03
	13,28
	16,81

	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
	M
	9,53
	4,89
	14,42
	18,25

	ALAMBRADOS
	
	
	
	
	-

	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM
	M2
	65,90
	76,87
	142,77
	180,69

	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".
	M2
	78,22
	16,30
	94,52
	119,62

	CONTENCOES
	
	
	
	
	

	MUROS DE ARRIMO
	
	
	
	
	

	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO
	M3
	146,45
	90,80
	237,25
	300,26

	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
	M3
	118,00
	197,65
	315,65
	399,49

	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
	M3
	383,65
	141,76
	525,41
	664,96

	MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.
	M3
	109,54
	75,90
	185,44
	234,69

	MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO
	M3
	-
	70,16
	70,16
	88,79

	ENROCAMENTO
	
	
	
	
	

	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO
	M3
	41,35
	50,34
	91,69
	116,04

	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO
	M3
	106,34
	131,62
	237,96
	301,16

	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL
	M3
	41,35
	54,12
	95,47
	120,83

	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL
	M3
	41,35
	85,52
	126,87
	160,57

	GABIOES
	
	
	
	
	

	GABIOES DE PEDRA DE MAO EM CAIXA DE MALHA HEXAGONAL 8CM X 10CM
	M3
	291,41
	67,22
	358,63
	453,88

	GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,17 M
	M2
	156,23
	33,99
	190,22
	240,74

	GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,23 M
	M2
	159,24
	30,00
	189,24
	239,50

	GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,30 M
	M2
	166,11
	27,99
	194,10
	245,65

	GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA FORMADO COM MALHA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC
	M3
	264,36
	67,22
	331,58
	419,65

	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	

	MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	

	IRRIGACAO DE ARVORE COM CARRO PIPA
	UN
	0,13
	0,08
	0,21
	0,27

	PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MAO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO
	M2
	-
	4,20
	4,20
	5,32

	PLANTAS
	
	
	
	
	

	CERCA VIVA DE HISBICO, CEDRIHO, CALIANDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO
	M
	2,80
	1,47
	4,27
	5,40

	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES
	UN
	45,02
	23,68
	68,70
	86,95

	ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO
	UN
	22,71
	2,52
	25,23
	31,93

	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS
	UN
	28,01
	4,20
	32,21
	40,76

	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE
	UN
	11,87
	12,28
	24,15
	30,56

	GRAMA BATATAIS EM PLACAS
	M2
	3,94
	2,52
	6,46
	8,18

	POSTE DECORATIVO
	
	
	
	
	

	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LUMINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	149,28
	60,69
	209,97
	265,74

	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	188,04
	60,69
	248,73
	314,79

	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
	
	
	
	
	

	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO
	CJ
	823,35
	-
	823,35
	1.042,03

	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE
	CJ
	1.726,30
	-
	1.726,30
	2.184,81

	LIMPEZAS
	
	
	
	
	

	LIMPEZA GERAL
	
	
	
	
	

	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA
	M2
	-
	1,17
	1,17
	1,48

	LIMPEZA DE PISOS
	
	
	
	
	

	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE
	M2
	11,00
	12,49
	23,49
	29,73

	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO
	M2
	2,87
	9,23
	12,10
	15,31

	LIMPEZA PISO CERAMICO
	M2
	0,86
	10,07
	10,93
	13,83

	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO
	M2
	5,62
	8,05
	13,67
	17,30

	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA
	M2
	1,66
	3,36
	5,02
	6,35

	LIMPEZA PISO CIMENTADO
	M2
	2,26
	4,03
	6,29
	7,96

	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE
	M2
	1,60
	5,87
	7,47
	9,45

	LIMPEZAS DIVERSAS
	
	
	
	
	

	LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME
	M2
	0,05
	1,51
	1,56
	1,97

	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA
	M2
	0,95
	3,36
	4,31
	5,45

	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA
	M2
	4,04
	2,70
	6,74
	8,53

	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA
	M2
	-
	0,84
	0,84
	1,06

	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA
	M2
	0,31
	4,20
	4,51
	5,71

	LIMPEZA AZULEJO
	M2
	0,61
	2,52
	3,13
	3,96

	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS
	M2
	0,31
	4,20
	4,51
	5,71

	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE
	M2
	0,89
	2,35
	3,24
	4,10

	LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO
	M2
	1,83
	5,45
	7,28
	9,21

	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE
	M2
	2,86
	10,07
	12,93
	16,36

	LIMPEZA VIDRO COMUM
	M2
	1,18
	5,03
	6,21
	7,86

	LIMPEZA FORRO
	M2
	0,31
	12,59
	12,90
	16,33

	LIMPEZA LOUCAS E METAIS
	UN
	2,98
	10,91
	13,89
	17,58

	ARGAMASSAS
	
	
	
	
	

	CIMENTO E AGREGADO
	
	
	
	
	

	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL
	M3
	262,02
	83,90
	345,92
	437,80

	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:8 PREPARO MANUAL
	M3
	156,68
	83,90
	240,58
	304,48

	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL
	M3
	273,93
	83,90
	357,83
	452,87

	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P
	M3
	230,52
	83,90
	314,42
	397,93

	ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL
	M3
	161,44
	83,90
	245,34
	310,50

	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL
	M3
	344,50
	83,90
	428,40
	542,18

	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL
	M3
	198,27
	67,12
	265,39
	335,88

	ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL
	M3
	176,84
	83,90
	260,74
	329,99

	CAL E AGREGADO
	
	
	
	
	

	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL
	M3
	146,94
	163,39
	310,33
	392,75

	ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO
	M3
	116,99
	40,27
	157,26
	199,03

	ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL
	M3
	116,35
	67,12
	183,47
	232,20

	CIMENTO, CAL E AGREGADO
	
	
	
	
	

	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL
	M3
	199,14
	83,90
	283,04
	358,22

	ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:0,25:3 - PREPARO MANUAL
	M3
	299,89
	83,90
	383,79
	485,72

	ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL
	M3
	195,94
	210,22
	406,16
	514,04

	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL
	M3
	164,29
	83,90
	248,19
	314,11


2.
ESPECIFICAÇÕES

2.1
Materiais relacionados aos serviços de manutenção corretiva e preventiva
a) A empresa vencedora assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, de desgaste, de lubrificação, de reposição, inclusive baterias, motores, bombas e outros necessários à perfeita operação e funcionamento de equipamentos e instalações, ou recomendados nos manuais dos fabricantes;
b) Fornecimento de: reatores, disjuntores, fusíveis, soquetes, fios, condutores, válvulas, retentores, reparos, filtros, correias, tubos, conexões, óleo diesel e outros materiais e equipamentos, em prazos inferiores aos previstos para suas vidas úteis efetivas;
c) No caso de materiais, equipamentos ou serviços cobertos por garantia de terceiros, fabricantes ou instaladores, a empresa deverá diligenciar para a pronta solução do problema, comunicando ao fiscal do contrato para acionamento dos responsáveis pela garantia.
2.2. Dos serviços de manutenção
a) Os serviços serão executados da seguinte forma:
i. De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 17h30, conforme demanda, para a realização dos serviços de operação, apoio e manutenção;
ii. A empresa vencedora deverá manter 1 (uma) equipe de suporte, não residente, para atendimento a chamadas emergenciais, inclusive aos sábados domingos e feriados, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Araucária, devendo, portanto, já estar previsto na planilha de custos/proposta da empresa. O tempo de resposta às chamadas emergenciais, será de no máximo 1 (uma) hora.
b) Os serviços realizados dentro do horário de expediente deverão ser compatibilizados com as solicitações e necessidades da contratante;
c) Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no mesmo período indicado para a operação. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento do sistema, ou possa causar qualquer problema ao funcionamento normal dos próprios, os serviços deverão ser programados para outros horários e dias;
d) Os serviços de rotina da manutenção preventiva poderão, a critério da secretaria solicitante, ser deslocado para outros horários (noturno, ou dias não úteis) caso a sua realização possa acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento dos trabalhos;
e) A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente:
i. às normas e especificações constantes no presente Edital;
ii. às normas da ABNT;

iii. às disposições legais da União e do Governo do Estado do Paraná e do Município de Araucária;

iv. às prescrições e recomendações dos fabricantes;

v. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

vi. resolução nº 425/98, do CONFEA.
f) Caso ocorra, por qualquer razão, a impossibilidade de um ou mais dos profissionais continuar à frente dos trabalhos, a empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, apresentar acervo técnico dos novos profissionais, o qual será avaliado;
g) Quando do início da vigência contratual, a empresa apresentará o plano de execução dos serviços ajustados, no qual deverá constar, obrigatoriamente, a composição das equipes de trabalho a serem formadas, bem como a função a ser exercida por cada componente das mesmas;
h) De posse do plano de execução dos serviços, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte efetuará a análise e, em não havendo alterações, o mesmo será aprovado;
i) Caso a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte julgue necessária a realização de modificações no plano de execução dos serviços, oficiará a empresa para que proceda a devida alteração, devendo esta promover os acertos no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data em que receber a solicitação, não implicando na descontinuidade dos serviços;
j) As solicitações de reparos e manutenções nos próprios será emitida pela fiscalização, sendo que a empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para executar os serviços após o recebimento da ordem de serviço. Caso não seja possível a conclusão do reparo, no mesmo dia em que foi iniciado, o serviço deverá ser continuado no dia subsequente até a sua conclusão.
3. LOCAL DE EXECUÇÃO
a) Para a SMOP: Os serviços serão executados conforme demanda e encaminhamento pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte, nas unidades próprias do Município de Araucária, que compõem os órgãos governamentais e secretarias municipais;
b) Para a SMSA: Conforme relacionado a seguir. Obs.: caso haja mudança de endereço de alguma das unidades ou serviços relacionados abaixo, ou inauguração de nova unidade durante o prazo de vigência do contrato, estas deverão ser atendidas pela CONTRATADA, conforme condições estabelecidas no Edital;
	UNIDADE OU SERVIÇO
	ENDEREÇO

	Centro de Saúde Capinzal
	Estrada Municipal para Capinzal, s/n

	Centro de Saúde Dom Inácio Krause - Boqueirão
	Avenida Independencia,1256 - Jd.Castanheiras

	Centro de Saúde Boa Vista
	R. Municipal Euclides Gonçalves Ferreira, 3020 - Boa Vista

	Centro de Saúde Alceu do Vale Fernandes - Costeira
	R. Maranhão, 2149 - Costeira

	Centro de Saúde CAIC
	R. Saracura, 1314 - JD. California

	Centro de Saúde São Francisco de Assis  - CSU
	R. Estela Lesniowiski Wzorek, 360 - Fazenda Velha

	Centro de Saúde Fazendinha
	Estrada da Fazendinha, ao lado da capela da Fazendinha

	Centro de Saúde Colônia Cristina
	Estrada para Colonia Cristina

	Centro de Saúde Santa Terezinha - Guajuvira
	Rua Coronel Manoel Gonçalves Ferreira, 289 -Guajuvira

	Centro de Saúde Dr. Silvio Roberto Skraba - Industrial
	Rua Andorinha 151 - Jd. Industrial

	Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida - Lagoa Grande
	Estrada para Catanduvas do Sul - Lagoa Grande

	Centro de Saúde Professora Ana Clara Taborda Cubas – Onças
	Estrada de Onças

	Centro de Saúde Rio Abaixinho
	Rodovia do Xisto KM 27, 13.330 - Rio abaixinho

	Centro de Saúde Shangrilá
	Rua Mato Grosso,1150

	Centro de Saúde Padre Francisco Belinoswski - Padre Chico
	Rua Eduardo Sobania, 225 - Parque Tomas Coelho

	Centro de Saúde Santa Monica
	Rua Maria Kaminski Moll, 44 - Jd. Iguaçu

	Centro de Saúde Nossa Senhora das Graças - Tietê
	Estrada Municipal para Tietê

	Centro de Saúde São José - Tupy
	Rua Prímula, 180 - Campina da Barra - Tupy

	Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima - Vila Angélica
	Rua Félix Tamplim, 45 - Vila angélica

	Centro de Saúde Dona Terezinha (Pe Chico II)
	Rua Michel Nassar Saliba, 330 - Jd Alvorada

	Coordenação de Recursos Materiais (almoxarifado)
	Av. Nossa Senhora dos Remédios, 357 - Boqueirão

	Ambulatório de Saúde Mental
	Rua Maria Karas,45 - Centro

	Serviço de Orientação/Atendimento DST-AIDS
Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas 
Clínica da Mulher e do Idoso
Laboratório de Análises Clínicas 
Pronto Atendimento 24h (NIS III)Dr. Amur Ferreira                                                                                                  
	Complexo NIS Rua Guilherme da Mota Correia, 55

	Coordenadoria de Vigilância Sanitária
	Rua Lourenço Jasiocha, 1021 - Centro

	Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
	R. DT 606,303 - Roça Nova

	Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
	Rua:São Vicente de Paula nº169

	Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria
	Rua: Miguel Bertolino Pizatto, 295

	Farmácia Popular
	Rua Alfredo Parodi, 764 Centro

	Caps AD
	Pedro Drucz nº 831 - Centro

	UPA
	Rua: Manoel Ribas 3600 Planalto

	Fonoaudiologia, Manutenção, Remoção de Pacientes, Núcleo, PAI, SAMU, COMUSAR, Assessoria de Atendimento ao Cidadão
	Complexo São Vicente - Rua Alfredo Parodi, 30.


c)  Para o FUNREBOM: No Posto Cachoeira, sito à Rua Santa Catarina, 600 – Bairro Cachoeira – Araucária/PR, e no Posto Thomaz Coelho, sito à Travessa José Stanczyc, 126 – Bairro Thomaz Coelho – Araucária/PR.  
4. CONDIÇÕES GERAIS
a) Os serviços serão prestados nos próprios municipais, separados em duas regiões distintas, a saber:
i. Região 1 – Todos os próprios municipais edificados localizados na área urbana e rural ao lado direito da BR 476 Rodovia do Xisto sentido Araucária/Curitiba;
ii. Região 2 – Todos os próprios municipais edificados, localizados na área urbana e rural ao lado esquerdo da BR 476 Rodovia do Xisto, sentido Araucária/Curitiba.
b) A base na composição dos preços unitários máximos de materiais e serviços para a licitação será a Tabela de Custos de Serviços de Edificações, utilizada pelo Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Infraestrutura Logística e Paraná Edificações, Resolução Conjunta SEIL/PRED nº 005/2013. Definida como tabela oficial do Município de Araucária através do Decreto nº 26.525 /2013;
c) Na Tabela de custos, já está incluído o BDI – Benefício de Despesas Indiretas. Nos valores propostos deverão ser inclusas todas as despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como impostos e taxas;
d) A CONTRATADA deverá disponibilizar, para a execução dos serviços, o mínimo necessário de profissionais e equipamentos, divididos em equipes distintas para cada região. Estas quantidades deverão ser respeitadas e tomadas como fundamento para a elaboração da proposta da empresa licitante;
e) Os equipamentos a serem disponibilizados deverão estar em perfeitas condições de uso, com até 05 (cinco) anos de fabricação;
f) A CONTRATADA deverá disponibilizar, para a execução dos serviços, todas as ferramentas necessárias para sua execução (ex: escadas, andaimes, ferramentas manuais, etc...);
g) A CONTRATADA será responsável pela manutenção completa dos equipamentos, preventiva e corretiva, incluindo combustível e lubrificação. Quando um veículo necessitar de manutenção, deverá ser substituído por outro semelhante, em perfeitas condições de uso, por um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
h) A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva, e de sinalização conforme normas do DNIT/DER-PR;
i) A CONTRATANTE poderá exigir a substituição, que deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas, de qualquer funcionário da CONTRATADA quando este não atender às expectativas de qualificação necessária ao serviço, ou apresentar conduta inaceitável;
j) A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte fará uma vistoria nas condições e no estado de conservação dos equipamentos e veículos apresentados, podendo solicitar a substituição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso os equipamentos e veículos não apresentarem perfeitas condições de uso;
k) As ordens de serviço e a fiscalização serão repassadas e de encargo diariamente pela SMOP;
l) As despesas relativas à manutenção e transporte de equipamentos, funcionários, combustível, pneus, desgaste de peças (reposição), manutenção corretiva e preventiva, lubrificantes, graxas, filtros ou qualquer outra despesa com manutenção será de total responsabilidade da CONTRATADA;
m) É dever da CONTRATADA providenciar que seus empregados cumpram rigorosamente as determinações e instruções da legislação trabalhista, bem como, os protocolos e normas de funcionamento interno das Unidades, da secretaria solicitante, em que prestarem serviço;
n) A CONTRATADA é responsável por todos os ônus, obrigações concernentes à legislação fiscal, social, securitária, trabalhista, tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Município ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados;
o) Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e os profissionais prestadores dos serviços contratados;
p) É dever da CONTRATADA capacitar os funcionários que prestarão os serviços para execução do objeto contratado, direta e indiretamente, de acordo com a legislação específica de normas de segurança do trabalho.
5.1.
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

a) Relação mínima sugerida de profissionais para composição de cada uma das equipes a ser disponibilizadas para realização dos serviços, sendo equipes distintas para cada região:
i. Pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, encanador, ajudante geral, jardineiro e motorista habilitação nas categorias B e C, devendo a quantidade desses profissionais ser disponibilizada conforme a necessidade dos serviços nas unidades, podendo inclusive, ser atendida mais de uma unidade ao mesmo tempo, caso seja necessário;

b) Todo e qualquer serviço de manutenção preventiva ou corretiva serão agendados e autorizados pela secretaria solicitante;
ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10514/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ______/2013
Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em que figuram, de um lado o MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes, Sr. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR, pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. CLAÚDIO BEDNARCZUK e pelo Cap. CLEBER DAVERSON LUIZ DOS SANTOS, este na qualidade de ordenadora de despesa e, de outro lado, a Empresa_____________, CNPJ/MF n°________________, com sede na Rua______________, n.º _____________, através de seus representante(s) legal(is) Sr. ____________________, portador do CPF/MF n.º _______________ doravante denominada CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente CONTRATO, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, Processo Licitatório n° 10514/2013, Concorrência Pública n°______/2013  e disposições posteriores atendidas as cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOAS, tudo conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias e especificações constantes no Edital de Concorrência n.º ____/2013 e no Processo Administrativo n.º 10514/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA

REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os serviços indicados na Cláusula Primeira, obedecendo às diretrizes previamente designadas pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA

DAS RESPONSABILIDADES
A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1º - São de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.

§ 2º - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
CLÁUSULA QUARTA

DO PRAZO
O prazo para início dos serviços é de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da Ordem de Serviços.

§ 1º - O prazo de execução e de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

§ 2°- Os prazos e obrigações previstos neste CONTRATO vigorarão independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelação ou notificação judicial.

CLÁUSULA QUINTA

DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará em razão da fiel execução dos serviços contratados, a quantia global de R$ ___________ (______________).

§ 1º - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na Habilitação do Edital de Concorrência n.º ____/2013), devidamente atestada pela SMOP e pela secretaria/órgão solicitante, acompanhadas do Termo de Recebimento e ateste da medição da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte.

§ 2º O pagamento ficará condicionado à apresentação mensal das Certidões Negativas de Débitos da Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade. 
§ 3º - Esta contratação está sujeita a retenções tributárias e previdenciárias, conforme previsão legal.
§ 4º - A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal distinta para serviços (mão de obra) e materiais.

§ 5º - O Pagamento ocorrerá por depósito bancário, devendo para isto, a CONTRATADA apor na Nota Fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão feitos os depósitos.

§ 6º - As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO no ano de 2013 correrão pela Dotação Orçamentária n______°, conforme quadro abaixo, previsto na LDO e no PPA, e o valor restante para o exercício de 2014 estará previsto na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, bem como no PPA.

	Órgão
	Dotação
	Ação PPA
	Fonte

	SMOP
	26.01.26.786.0006.2063 - 3390391600
	992
	1000

	SMSA
	12.01.10.301.0005.2024 - 3390391600
	960
	1000

	
	12.01.10.303.0005.2022 - 3390391600
	269
	1326

	
	12.01.10.301.0005.2080 - 3390391600
	964
	3495

	
	12.01.10.304.0005.2085 - 3390391600
	973
	1497

3510

	
	12.01.10.305.0005.2086 - 3390391600
	974
	1497

3497

	FUNREBOM
	22.01.04.122.0002.2056 - 3390391600
	589
	3515


CLÁUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - O não cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações assumidas no presente CONTRATO, em consonância com o Edital de Concorrência n.º_____/2013, importará na aplicação, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das seguintes penas:

a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total dos serviços, no caso de a CONTRATADA dar causa à rescisão do CONTRATO ou de não cumprir o contido no item 4.1.

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos serviços, por dia de atraso, no caso de a contratada não cumprir os prazos dos itens 4.2 e 4.3 até o limite máximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando poderá ser rescindida a contratação. A mesma penalidade será aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar temporariamente com a Prefeitura Municipal de Araucária, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inc. IV da Lei nº 8.666/93.

e) Advertência através de Ofício e no Diário de Obras.

§ 2º - As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.

§ 3º - Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

§ 4º - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 5º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender a execução do CONTRATO, se for constatada pela fiscalização, falhas na execução dos serviços e que requeiram repetição dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA PRORROGAÇÃO E DA RENOVAÇÃO
O prazo de vigência do CONTRATO do presente contrato pode ser prorrogado nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO
A rescisão do presente CONTRATO dar-se-á:

a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada a conveniência para o CONTRATANTE.

b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela verificação das hipóteses previstas nos incisos do Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação processual em vigor.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não caberá qualquer direito indenizatório à Rescisão Amigável.

CLÁUSULA NONA

DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, deverá comprovar a formalização da caução de garantia de execução, nos termos do Edital de Concorrência n.º ______/2013, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

§ 1º - O valor da caução de garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do termo de contrato.

§ 2º - O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 3º - Nos casos de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de contrato por culpa da contratada será aplicada as disposições constantes dos arts. 78 e 80 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações posteriores.

§ 4º - A devolução da caução, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de termo de recebimento definitiva e demais comprovante. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras e serviços, são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS NORMAS E CRITÉRIOS
Competirá à CONTRATADA a admissão dos operários, operadores, motoristas e técnicos necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta, encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e demais exigências das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. 

§ 1º - A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o CONTRATANTE não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relação dos funcionários que executarão o serviço, bem como cópia da ficha de registro destes funcionários.

§ 2° - Os serviços executados sem autorização por escrito da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes não serão considerados para efeitos de medição.

§ 3º - Somente serão pagos em medição, os serviços efetivamente realizados. 

§ 4º - As despesas com ferramentas e materiais necessários, inclusive consumo de água e energia elétrica, necessários à execução dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

§ 5° - Os resíduos deverão ser depositados somente em locais previamente autorizados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, sendo que os locais de bota-fora serão de responsabilidade da CONTRATADA.

§ 6º - A CONTRATADA deverá ter em perfeitas condições de uso os equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços.

§ 7º - A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executará, não arcando o CONTRATANTE com qualquer ônus em caso de acidente. O transporte dos funcionários até o local dos serviços, bem como as despesas com alimentação, será por conta da CONTRATADA.

§ 8° - A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual a todos os funcionários, conforme suas funções e riscos de seus serviços.

§ 9º – A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro que irá atuar como responsável técnico para o cumprimento do objeto do presente CONTRATO e cujo nome deverá constar na ART da obra/serviço. 

§ 10º – Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

§ 11º – Todos os serviços, assim como os materiais fornecidos para sua execução, deverão obedecer rigorosamente ao Caderno de Especificações de Serviços e Materiais da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, e ao Edital de Concorrência n.º ______ /2013. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1º - A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução dos serviços contratados e as suas consequências e implicações.
§ 2º - Verificada pela fiscalização do CONTRATANTE, o abandono dos serviços ou o retardamento indevido, poderá o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na situação em que se encontrarem, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, servindo o presente CONTRATO como Título Executivo, na forma do disposto no Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

§ 3º - Igualmente, se verificada na execução dos serviços ora contratados, a superveniência de insolvência, concordata ou falência da CONTRATADA, serão considerados os valores não pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final da execução do CONTRATO.

§ 4º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços unitários do CONTRATO, para melhor adequação técnica, em razão da ocorrência de fato superveniente e imprevisível quando da elaboração do presente edital, devidamente comprovado em processo administrativo.

§ 5º - O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

§ 6º - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.

§ 7º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o exigido neste CONTRATO.

§ 8° - A CONTRATADA somente poderá subcontratar os serviços mediante prévia autorização do CONTRATANTE, somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. O contrato de sub empreitada deverá ser apresentado para apreciação e aprovação de suas condições.

§ 9º - Os serviços que constituem o objeto do presente CONTRATO, deverão ser executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.

§ 10º – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 11º – O Edital de Concorrência n.º ________/2013 e todos os seus anexos fazem parte integrante deste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

O não exercício de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei não constituirá causa de novação ou renúncia dos mesmos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA ABRANGÊNCIA
O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os termos e cláusulas deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO FORO
Fica eleito o Foro Regional de Araucária, Comarca da região metropolitana de Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questões relativas a interpretações, aplicação e execução do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Prefeitura do Município de Araucária, _______de________ de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

RONALDO ASSIS MARTINS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(EMPRESA)

CNPJ/MF n° _________
(REPRESENTANTE)

CPF/MF n.º ________
TESTEMUNHAS:

1)________________________           2)________________________
    RG:                                                       RG:
� EMBED Package  ���
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